## Общ. счетчики
ОТЧЕТ
по потреблению электроэнергии за период с 22.05.2021г. по 22.06.2021г.
Потребители | Номер счетчика | Показания счетчика на конец месяца |  | Разность показаний | Коэф-т трансфор. | Расход электро-энергии
|  | предыдущ. | расчетного
Электрощитовая № 1 - подъезды №1 и №2 Корпус 2
Освещение холлов, технических помещений (*) | 29993326 | 5131 | 5213 | 82 | 15 | 1230
Лифты,освещение лестнич_маршей, вентиляторы противопож. системы и машин_отделений (АВР) | 29993299 | 1993 | 2036 | 43 | 60 | 2580
Квартиры (Ввод №1) | 29993206 | 9255 | 9459 | 204 | 40 | 8160
Квартиры (Ввод №2) | 29993506 | 12018 | 12284 | 266 | 60 | 15960
Офисы № 1,2,3,4,5,6,7,9 | 29993527 | 4868 | 4972 | 104 | 20 | 2080
Электрощитовая № 2 - подъезд № 3 Корпус 2 | [5 empty] | 30010
Освещение холлов, технических помещений (*) | 29993434 | 4850 | 4948 | 98 | 10 | 980
Лифт,освещение лестнич_маршей, вентилятор машин_отделения (АВР) | 29993175 | 3517 | 3602 | 85 | 15 | 1275
Квартиры (Ввод №1) | 29993086 | 2534 | 2596 | 62 | 40 | 2480
Квартиры (Ввод №2) | 29993400 | 4585 | 4677 | 92 | 30 | 2760
Офисы № 9,12,13,18,19, 19А | 29993504 | 4890 | 5009 | 119 | 20 | 2380
Электрощитовая № 3 - подъезды №4 и №5 Корпус 2 | [5 empty] | 9875
Освещение холлов, технических помещений (*) | 29993452 | 8433 | 8581 | 148 | 10 | 1480
Лифты,освещение лестнич_маршей, вентиляторы машин_отделений (АВР) | 29993531 | 2356 | 2396 | 40 | 15 | 600
Квартиры (Ввод №1) | 29993455 | 6434 | 6572 | 138 | 40 | 5520
Квартиры (Ввод №2) | 29993405 | 7948 | 8121 | 173 | 30 | 5190
Офисы № 10,11,14,15,16, 17, 6А, 4А | 29993524 | 8441 | 8701 | 260 | 20 | 5200
[5 empty] | Итого: | 17990
[5 empty] | Всего: | 57875
Корпус 6 (прав.) | 28737396 | 193919 | 198093 | 4174 | 1 | 4174
-- // -- (лев.) | 29211536 | 170024 | 174033 | 4009 | 1 | 4009
[5 empty] | Итого: | 8183
Потребители | Номер счетчика | Показания счетчика на конец месяца |  | Разность показаний | Коэф-т трансфор. | Расход электро-энергии
|  | предыдущ. | расчетного
ВНС Ввод №1(лев.) | 29993313 | 2569 | 2632 | 63 | 30 | 1890
ВНС Ввод №2 (правый) | 29993194 | 2421 | 2482 | 61 | 30 | 1830
ИТП Ввод №1(лев.) | 29993646 | 11616 | 11737 | 121 | 30 | 3630
ИТП Ввод №2 (правый) | 29993290 | 8888 | 8913 | 25 | 30 | 750
Электрощитовая корпус 1 |  |  |  |  | Итого: | 8100
Освещение холлов, технических помещений (*) | 29993213 | 11368 | 11569 | 201 | 15 | 3015
Лифты,освещение лестнич_маршей, вентиляторы машин_отделений (АВР) | 29993517 | 1683 | 1721 | 38 | 60 | 2280
Квартиры (Ввод №1) | 29116365 | 17987 | 18369 | 382 | 60 | 22920
Квартиры (Ввод №2) | 29993350 | 15071 | 15381 | 310 | 80 | 24800
Офисы № 1,2,3,4,5,6,7,9 | 29993469 | 6983 | 7131 | 148 | 40 | 5920
[5 empty] | Итого: | 58935
Потребители | Номер счетчика | Показания счетчика на конец месяца |  | Разность показаний | Коэф-т трансфор. | Расход электро-энергии
|  | предыдущ. | расчетного
Корпус 3 Гараж | 29993615 | 7700 | 7883 | 183 | 40 | 7320
| 29993962 | 4840 | 4938 | 98 | 20 | 1960
| 29993111 | 1000 | 1020 | 20 | 80 | 1600
Насосная пожаротушения | 32358499 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
| 32358505 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
[5 empty] | Итого: | 10880
Всего по Жилкомплексу | 143973
Из них на Офисы | 23763
Из них Жилье | 87790
Из них Гараж | 10880
Из них ОДН, ИТП и ВНС | 21540
Председатель правления ТСЖ "ДУБКИ"
_______________________ Хольнов А.И.

## корп. 3
Июнь 2021 года
Расчет возмещения стоимости коммунальных услуг по гаражу
№№ | Коммунальная услуга | Кол-во | тариф, руб. | Итого, рубли
1 | Электроснабжение, кВт/ч | 10880 | 4.01 | 43628.8
2 | ОДН электроснабжение | 3573.3266 | 4.01 | 14329.0398
3 | Холодное водоснабжение, куб.м. | 2 | 28.01 | 56.02
4 | Горячее водоснабжение, куб.м. | 0 | 147.0751 | 0
5 | Водоотведение, куб.м. | 2 | 33.4 | 66.8
6 | ОДН холодное водоснабжение | 6 | 28.01 | 168.06
7 | ОДН горячее водоснабжение | 6 | 147.0751 | 882.4507
8 | ОДН водоотведение | 11 | 33.4 | 367.4
9 | Теплоснабжение, Гкал | 0 | 2334.61 | 0
10 | Электроэнергия ИТП, кВт/ч | 0 | 4.01 | 0
Распределение расходов на коммунальные услуги по 310 гаражам
В расчете на 1 гараж |  |  |  | 191.9309

## Справка по ОПУ и ИПУ
СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ потребление коммунальных услуг в здании по адресу г.Химки, ул.Лавочкина, д.13 июнь 2021г.
Код постав. | Вид коммунальной услуги | Ед.измерен. | Текущие показания общедомового прибора учета | Суммарный объем коммунальных услуг
|  |  |  | в помещениях дома |  | на общедомовые нужды
|  |  |  | по ИПУ | по нормативу
02 | Отопление | Гкал | 101415.67
02 | Подогрев холодной воды для нужд горячего водоснабжения | Гкал |  | 70.8743 | 34.6996 | 2.8191
03 | Холодная вода для нужд горячего водоснабжения | куб.м. |  | 983 | 481.27 | 39.1
03 | Холодное водоснабжение | куб.м. | 169109 | 2381 | 645.17 | 39.1
03 | Водоотведение | куб.м. |  | 3364 | 1126.44 | 78.2
04 | Электроснабжение | кВт/ч |  | 122977 | 2068 | 25240