## Общ. счетчики
ОТЧЕТ
по потреблению электроэнергии за период с 23.06.2021г. по 23.07.2021г.
Потребители | Номер счетчика | Показания счетчика на конец месяца |  | Разность показаний | Коэф-т трансфор. | Расход электро-энергии
|  | предыдущ. | расчетного
Электрощитовая № 1 - подъезды №1 и №2 Корпус 2
Освещение холлов, технических помещений (*) | 29993326 | 5213 | 5282 | 69 | 15 | 1035
Лифты,освещение лестнич_маршей, вентиляторы противопож. системы и машин_отделений (АВР) | 29993299 | 2036 | 2070 | 34 | 60 | 2040
Квартиры (Ввод №1) | 29993206 | 9459 | 9732 | 273 | 40 | 10920
Квартиры (Ввод №2) | 29993506 | 12284 | 12584 | 300 | 60 | 18000
Офисы № 1,2,3,4,5,6,7,9 | 29993527 | 4972 | 5124 | 152 | 20 | 3040
Электрощитовая № 2 - подъезд № 3 Корпус 2 | [5 empty] | 35035
Освещение холлов, технических помещений (*) | 29993434 | 4948 | 5041 | 93 | 10 | 930
Лифт,освещение лестнич_маршей, вентилятор машин_отделения (АВР) | 29993175 | 3602 | 3647 | 45 | 15 | 675
Квартиры (Ввод №1) | 29993086 | 2596 | 2657 | 61 | 40 | 2440
Квартиры (Ввод №2) | 29993400 | 4677 | 4826 | 149 | 30 | 4470
Офисы № 9,12,13,18,19, 19А | 29993504 | 5009 | 5128 | 119 | 20 | 2380
Электрощитовая № 3 - подъезды №4 и №5 Корпус 2 | [5 empty] | 10895
Освещение холлов, технических помещений (*) | 29993452 | 8581 | 8739 | 158 | 10 | 1580
Лифты,освещение лестнич_маршей, вентиляторы машин_отделений (АВР) | 29993531 | 2396 | 2432 | 36 | 15 | 540
Квартиры (Ввод №1) | 29993455 | 6572 | 6732 | 160 | 40 | 6400
Квартиры (Ввод №2) | 29993405 | 8121 | 8364 | 243 | 30 | 7290
Офисы № 10,11,14,15,16, 17, 6А, 4А | 29993524 | 8701 | 9054 | 353 | 20 | 7060
[5 empty] | Итого: | 22870
[5 empty] | Всего: | 68800
Корпус 6 (прав.) | 28737396 | 198093 | 205667 | 7574 | 1 | 7574
-- // -- (лев.) | 29211536 | 174033 | 179163 | 5130 | 1 | 5130
[5 empty] | Итого: | 12704
Потребители | Номер счетчика | Показания счетчика на конец месяца |  | Разность показаний | Коэф-т трансфор. | Расход электро-энергии
|  | предыдущ. | расчетного
ВНС Ввод №1(лев.) | 29993313 | 2632 | 2722 | 90 | 30 | 2700
ВНС Ввод №2 (правый) | 29993194 | 2482 | 2512 | 30 | 30 | 900
ИТП Ввод №1(лев.) | 29993646 | 11737 | 11815 | 78 | 30 | 2340
ИТП Ввод №2 (правый) | 29993290 | 8913 | 8982 | 69 | 30 | 2070
Электрощитовая корпус 1 |  |  |  |  | Итого: | 8010
Освещение холлов, технических помещений (*) | 29993213 | 11569 | 11756 | 187 | 15 | 2805
Лифты,освещение лестнич_маршей, вентиляторы машин_отделений (АВР) | 29993517 | 1721 | 1757 | 36 | 60 | 2160
Квартиры (Ввод №1) | 29116365 | 18369 | 18848 | 479 | 60 | 28740
Квартиры (Ввод №2) | 29993350 | 15381 | 15777 | 396 | 80 | 31680
Офисы № 1,2,3,4,5,6,7,9 | 29993469 | 7131 | 7282 | 151 | 40 | 6040
[5 empty] | Итого: | 71425
Потребители | Номер счетчика | Показания счетчика на конец месяца |  | Разность показаний | Коэф-т трансфор. | Расход электро-энергии
|  | предыдущ. | расчетного
Корпус 3 Гараж | 29993615 | 7883 | 8071 | 188 | 40 | 7520
| 29993962 | 4938 | 5036 | 98 | 20 | 1960
| 29993111 | 1020 | 1040 | 20 | 80 | 1600
Насосная пожаротушения | 32358499 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
| 32358505 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
[5 empty] | Итого: | 11080
Всего по Жилкомплексу | 172019
Из них на Офисы | 31224
Из них Жилье | 109940
Из них Гараж | 11080
Из них ОДН, ИТП и ВНС | 19775
Председатель правления ТСЖ "ДУБКИ"
_______________________ Хольнов А.И.

## корп. 3
Июль 2021 года
Расчет возмещения стоимости коммунальных услуг по гаражу
№№ | Коммунальная услуга | Кол-во | тариф, руб. | Итого, рубли
1 | Электроснабжение, кВт/ч | 8576.08 | 4.29 | 36791.3832
| электроснабжение ИПУ, кВт/ч | 2503.92
2 | ОДН электроснабжение | 3573.3266 | 4.29 | 15329.5713
3 | Холодное водоснабжение, куб.м. | 4 | 29.12 | 116.48
4 | Горячее водоснабжение, куб.м. | 0 | 155.4159 | 0
5 | Водоотведение, куб.м. | 4 | 34.73 | 138.92
6 | ОДН холодное водоснабжение | 6 | 29.12 | 174.72
7 | ОДН горячее водоснабжение | 6 | 155.4159 | 932.4953
8 | ОДН водоотведение | 11 | 34.73 | 382.03
9 | Теплоснабжение, Гкал | 0 | 2476.39 | 0
10 | Электроэнергия ИТП, кВт/ч | 0 | 4.29 | 0
Распределение расходов на коммунальные услуги по 310 гаражам
В расчете на 1 гараж |  |  |  | 173.76

## Справка по ОПУ и ИПУ
СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ потребление коммунальных услуг в здании по адресу г.Химки, ул.Лавочкина, д.13 июль 2021г.
Код постав. | Вид коммунальной услуги | Ед.измерен. | Текущие показания общедомового прибора учета | Суммарный объем коммунальных услуг
|  |  |  | в помещениях дома |  | на общедомовые нужды
|  |  |  | по ИПУ | по нормативу
02 | Отопление | Гкал | 101512.47
02 | Подогрев холодной воды для нужд горячего водоснабжения | Гкал |  | 60.4217 | 33.5794 | 2.8426
03 | Холодная вода для нужд горячего водоснабжения | куб.м. |  | 831.11 | 461.89 | 39.1
03 | Холодное водоснабжение | куб.м. | 173545 | 2446 | 619.19 | 39.1
03 | Водоотведение | куб.м. |  | 3277.11 | 1081.08 | 78.2
04 | Электроснабжение | кВт/ч |  | 146889 | 2231 | 25240