## Общ. счетчики
ОТЧЕТ
по потреблению электроэнергии за период с 24.09.2021г. по 22.10.2021г.
Потребители | Номер счетчика | Показания счетчика на конец месяца |  | Разность показаний | Коэф-т трансфор. | Расход электро-энергии
|  | предыдущ. | расчетного
Электрощитовая № 1 - подъезды №1 и №2 Корпус 2
Освещение холлов, технических помещений (*) | 29993326 | 5425 | 5497 | 72 | 15 | 1080
Лифты,освещение лестнич_маршей, вентиляторы противопож. системы и машин_отделений (АВР) | 29993299 | 2153 | 2190 | 37 | 60 | 2220
Квартиры (Ввод №1) | 29993206 | 10146 | 10348 | 202 | 40 | 8080
Квартиры (Ввод №2) | 29993506 | 13089 | 13359 | 270 | 60 | 16200
Офисы № 1,2,3,4,5,6,7,9 | 29993527 | 5381 | 5487 | 106 | 20 | 2120
Электрощитовая № 2 - подъезд № 3 Корпус 2 | [5 empty] | 29700
Освещение холлов, технических помещений (*) | 29993434 | 5229 | 5314 | 85 | 10 | 850
Лифт,освещение лестнич_маршей, вентилятор машин_отделения (АВР) | 29993175 | 3761 | 3829 | 68 | 15 | 1020
Квартиры (Ввод №1) | 29993086 | 2764 | 2817 | 53 | 40 | 2120
Квартиры (Ввод №2) | 29993400 | 5038 | 5143 | 105 | 30 | 3150
Офисы № 9,12,13,18,19, 19А | 29993504 | 5293 | 5349 | 56 | 20 | 1120
Электрощитовая № 3 - подъезды №4 и №5 Корпус 2 | [5 empty] | 8260
Освещение холлов, технических помещений (*) | 29993452 | 9039 | 9173 | 134 | 10 | 1340
Лифты,освещение лестнич_маршей, вентиляторы машин_отделений (АВР) | 29993531 | 2512 | 2553 | 41 | 15 | 615
Квартиры (Ввод №1) | 29993455 | 7012 | 7163 | 151 | 40 | 6040
Квартиры (Ввод №2) | 29993405 | 8753 | 8934 | 181 | 30 | 5430
Офисы № 10,11,14,15,16, 17, 6А, 4А | 29993524 | 9549 | 9765 | 216 | 20 | 4320
[5 empty] | Итого: | 17745
[5 empty] | Всего: | 55705
Корпус 6 (прав.) | 28737396 | 216884 | 220782 | 3898 | 1 | 3898
-- // -- (лев.) | 29211536 | 188415 | 192190 | 3775 | 1 | 3775
[5 empty] | Итого: | 7673
Потребители | Номер счетчика | Показания счетчика на конец месяца |  | Разность показаний | Коэф-т трансфор. | Расход электро-энергии
|  | предыдущ. | расчетного
ВНС Ввод №1(лев.) | 29993313 | 2853 | 2917 | 64 | 30 | 1920
ВНС Ввод №2 (правый) | 29993194 | 2637 | 2693 | 56 | 30 | 1680
ИТП Ввод №1(лев.) | 29993646 | 12044 | 12624 | 580 | 30 | 17400
ИТП Ввод №2 (правый) | 29993290 | 9268 | 9345 | 77 | 30 | 2310
Электрощитовая корпус 1 |  |  |  |  | Итого: | 23310
Освещение холлов, технических помещений (*) | 29993213 | 12106 | 12262 | 156 | 15 | 2340
Лифты,освещение лестнич_маршей, вентиляторы машин_отделений (АВР) | 29993517 | 1832 | 1866 | 34 | 60 | 2040
Квартиры (Ввод №1) | 29116365 | 19617 | 19998 | 381 | 60 | 22860
Квартиры (Ввод №2) | 29993350 | 16398 | 16708 | 310 | 80 | 24800
Офисы № 1,2,3,4,5,6,7,9 | 29993469 | 7574 | 7725 | 151 | 40 | 6040
[5 empty] | Итого: | 58080
Потребители | Номер счетчика | Показания счетчика на конец месяца |  | Разность показаний | Коэф-т трансфор. | Расход электро-энергии
|  | предыдущ. | расчетного
Корпус 3 Гараж | 29993615 | 8441 | 8578 | 137 | 40 | 5480
| 29993962 | 5225 | 5305 | 80 | 20 | 1600
| 29993111 | 1080 | 1096 | 16 | 80 | 1280
Насосная пожаротушения | 32358499 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
| 32358505 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
[5 empty] | Итого: | 8360
Всего по Жилкомплексу | 153128
Из них на Офисы | 21273
Из них Жилье | 88680
Из них Гараж | 8360
Из них ОДН, ИТП и ВНС | 34815
Председатель правления ТСЖ "ДУБКИ"
_______________________ Хольнов А.И.

## корп. 3
Октябрь 2021 года
Расчет возмещения стоимости коммунальных услуг по гаражу
№№ | Коммунальная услуга | Кол-во | тариф, руб. | Итого, рубли
1 | Электроснабжение, кВт/ч | 6121 | 4.29 | 26259.09
2 | Электроснабжение ИПУ, кВт/ч | 2239
3 | ОДН электроснабжение | 3573.3266 | 4.29 | 15329.5713
4 | Холодное водоснабжение, куб.м. | 3 | 29.12 | 87.36
5 | Горячее водоснабжение, куб.м. | 0 | 155.4159 | 0
6 | Водоотведение, куб.м. | 3 | 34.73 | 104.19
7 | ОДН холодное водоснабжение | 6 | 29.12 | 174.72
8 | ОДН горячее водоснабжение | 6 | 155.4159 | 932.4953
9 | ОДН водоотведение | 11 | 34.73 | 382.03
10 | Теплоснабжение, Гкал | 0 | 2476.39 | 0
11 | Электроэнергия ИТП, кВт/ч | 0 | 4.29 | 0
Распределение расходов на коммунальные услуги по 310 гаражам
В расчете на 1 гараж |  |  |  | 139.5789

## Справка по ОПУ и ИПУ
СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ потребление коммунальных услуг в здании по адресу г.Химки, ул.Лавочкина, д.13 октябрь 2021г.
Код постав. | Вид коммунальной услуги | Ед.измерен. | Текущие показания общедомового прибора учета | Суммарный объем коммунальных услуг
|  |  |  | в помещениях дома |  | на общедомовые нужды
|  |  |  | по ИПУ | по нормативу
02 | Отопление | Гкал | 102503.83 | 228.31 |  | 266.73
02 | Подогрев холодной воды для нужд горячего водоснабжения | Гкал |  | 58.9468 | 27.3452 | 1.989
03 | Холодная вода для нужд горячего водоснабжения | куб.м. |  | 1155.82 | 536.18 | 39
03 | Холодное водоснабжение | куб.м. | 190326 | 2320.22 | 718.78 | 39
03 | Водоотведение | куб.м. |  | 3476.04 | 1254.96 | 78
04 | Электроснабжение | кВт/ч |  | 113373 | 1782 | 25188