## Общ. счетчики
ОТЧЕТ
по потреблению электроэнергии за период с 23.11.2019г. по 17.12.2019г.
Потребители | Номер счетчика | Показания счетчика на конец месяца |  | Разность показаний | Коэф-т трансфор. | Расход электро-энергии
|  | предыдущ. | расчетного
Электрощитовая № 1 - подъезды №1 и №2 Корпус 2
Освещение холлов, технических помещений (*) | 29993326 | 3382 | 3505 | 123 | 15 | 1845
Лифты,освещение лестнич_маршей, вентиляторы противопож. системы и машин_отделений (АВР) | 29993299 | 1128 | 1176 | 48 | 60 | 2880
Квартиры (Ввод №1) | 29993206 | 5318 | 5520 | 202 | 40 | 8080
Квартиры (Ввод №2) | 29993506 | 6847 | 7103 | 256 | 60 | 15360
Офисы № 1,2,3,4,5,6,7,9 | 29993527 | 2783 | 2906 | 123 | 20 | 2460
Электрощитовая № 2 - подъезд № 3 Корпус 2 |  |  |  | 0 |  | 30625
Освещение холлов, технических помещений (*) | 29993434 | 2935 | 3024 | 89 | 10 | 890
Лифт,освещение лестнич_маршей, вентилятор машин_отделения (АВР) | 29993175 | 1956 | 2039 | 83 | 15 | 1245
Квартиры (Ввод №1) | 29993086 | 1451 | 1510 | 59 | 40 | 2360
Квартиры (Ввод №2) | 29993400 | 2799 | 2888 | 89 | 30 | 2670
Офисы № 9,12,13,18,19, 19А | 29993504 | 2664 | 2759 | 95 | 20 | 1900
Электрощитовая № 3 - подъезды №4 и №5 Корпус 2 |  |  |  | 0 |  | 9065
Освещение холлов, технических помещений (*) | 29993452 | 5518 | 5670 | 152 | 10 | 1520
Лифты,освещение лестнич_маршей, вентиляторы машин_отделений (АВР) | 29993531 | 1564 | 1608 | 44 | 15 | 660
Квартиры (Ввод №1) | 29993455 | 3611 | 3753 | 142 | 40 | 5680
Квартиры (Ввод №2) | 29993405 | 4594 | 4774 | 180 | 30 | 5400
Офисы № 10,11,14,15,16, 17, 6А, 4А | 29993524 | 4566 | 4747 | 181 | 20 | 3620
[5 empty] | Итого: | 16880
[5 empty] | Всего: | 56570
Корпус 6 (прав.) | 28737396 | 116813 | 120801 | 3988 | 1 | 3988
-- // -- (лев.) | 29211536 | 92851 | 96770 | 3919 | 1 | 3919
[5 empty] | Итого: | 7907
Потребители | Номер счетчика | Показания счетчика на конец месяца |  | Разность показаний | Коэф-т трансфор. | Расход электро-энергии
|  | предыдущ. | расчетного
Корпус 7
ВНС Ввод №1(лев.) | 29993313 | 1346 | 1360 | 14 | 30 | 420
ВНС Ввод №2 (правый) | 29993194 | 1488 | 1581 | 93 | 30 | 2790
ИТП Ввод №1(лев.) | 29993646 | 7457 | 7664 | 207 | 30 | 6210
ИТП Ввод №2 (правый) | 29993290 | 3071 | 3439 | 368 | 30 | 11040
Электрощитовая корпус 1 |  |  |  |  | Итого: | 20460
Освещение холлов, технических помещений (*) | 29993213 | 7373 | 7571 | 198 | 15 | 2970
Лифты,освещение лестнич_маршей, вентиляторы машин_отделений (АВР) | 29993517 | 1029 | 1066 | 37 | 60 | 2220
Квартиры (Ввод №1) | 29116365 | 10194 | 10579 | 385 | 60 | 23100
Квартиры (Ввод №2) | 29993350 | 8266 | 8606 | 340 | 80 | 27200
Офисы № 1,2,3,4,5,6,7,9 | 29993469 | 4496 | 4636 | 140 | 40 | 5600
[5 empty] | Итого: | 61090
Потребители | Номер счетчика | Показания счетчика на конец месяца |  | Разность показаний | Коэф-т трансфор. | Расход электро-энергии
|  | предыдущ. | расчетного
Корпус 3 Гараж | 29993615 | 4905 | 5013 | 108 | 40 | 4320
| 29993962 | 3163 | 3240 | 77 | 20 | 1540
| 29993111 | 651 | 667 | 16 | 80 | 1280
Насосная пожаротушения | 32358499 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
| 32358505 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
[5 empty] | Итого: | 7140
Всего по Жилкомплексу | 153167
Из них на Офисы | 21487
Из них Жилье | 89850
Из них Гараж | 7140
Из них ОДН, ИТП и ВНС | 34690
Председатель правления ТСЖ "ДУБКИ"
_______________________ Хольнов А.И.

## корп. 3
Декабрь 2019 года
Расчет возмещения стоимости коммунальных услуг по гаражу
№№ | Коммунальная услуга | Кол-во | тариф, руб. | Итого, рубли
1 | Электроснабжение, кВт/ч | 7140 | 3.89 | 27774.6
2 | ОДН электроснабжение | 3263.312 | 3.89 | 12694.2837
3 | Холодное водоснабжение, куб.м. | 2 | 26.99 | 53.98
4 | Горячее водоснабжение, куб.м. | 0 | 157.32 | 0
5 | Водоотведение, куб.м. | 2 | 32.42 | 64.84
6 | ОДН холодное водоснабжение | 6 | 26.99 | 161.94
7 | ОДН горячее водоснабжение | 6 | 157.32 | 943.92
8 | ОДН водоотведение | 11 | 32.42 | 356.62
9 | Теплоснабжение, Гкал | 0 | 2266.69 | 0
10 | Электроэнергия ИТП, кВт/ч | 0 | 3.89 | 0
Распределение расходов на коммунальные услуги по 310 гаражам
В расчете на 1 гараж |  |  |  | 135.6458

## Справка по ОПУ и ИПУ
СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ потребление коммунальных услуг в здании по адресу г.Химки, ул.Лавочкина, д.13 декабрь 2019
Код постав. | Вид коммунальной услуги | Ед.измерен. | Текущие показания общедомового прибора учета | Суммарный объем коммунальных услуг
|  |  |  | в помещениях дома |  | на общедомовые нужды
|  |  |  | по ИПУ | по нормативу
02 | Отопление | Гкал | 91094.64 | 662.43
02 | Подогрев холодной воды для нужд горячего водоснабжения | Гкал |  | 88.3422 | 30.8445 | 2.0196
03 | Холодная вода для нужд горячего водоснабжения | куб.м. |  | 1732.2 | 604.8 | 39.6
03 | Холодное водоснабжение | куб.м. | 69943 | 1269.2 | 1234.8 | 39.6
03 | Водоотведение | куб.м. |  | 3001.4 | 1839.6 | 79.2
04 | Электроснабжение | кВт/ч |  | 116643 | 144 | 22798