## Общ. счетчики
ОТЧЕТ
по потреблению электроэнергии за период с 23.05.2020г. по 22.06.2020г.
Потребители | Номер счетчика | Показания счетчика на конец месяца |  | Разность показаний | Коэф-т трансфор. | Расход электро-энергии
|  | предыдущ. | расчетного
Электрощитовая № 1 - подъезды №1 и №2 Корпус 2
Освещение холлов, технических помещений (*) | 29993326 | 4079 | 4176 | 97 | 15 | 1455
Лифты,освещение лестнич_маршей, вентиляторы противопож. системы и машин_отделений (АВР) | 29993299 | 1450 | 1492 | 42 | 60 | 2520
Квартиры (Ввод №1) | 29993206 | 6644 | 6828 | 184 | 40 | 7360
Квартиры (Ввод №2) | 29993506 | 8533 | 8803 | 270 | 60 | 16200
Офисы № 1,2,3,4,5,6,7,9 | 29993527 | 3517 | 3632 | 115 | 20 | 2300
Электрощитовая № 2 - подъезд № 3 Корпус 2 |  |  |  | 0 |  | 29835
Освещение холлов, технических помещений (*) | 29993434 | 3576 | 3679 | 103 | 10 | 1030
Лифт,освещение лестнич_маршей, вентилятор машин_отделения (АВР) | 29993175 | 2497 | 2572 | 75 | 15 | 1125
Квартиры (Ввод №1) | 29993086 | 1814 | 1864 | 50 | 40 | 2000
Квартиры (Ввод №2) | 29993400 | 3395 | 3483 | 88 | 30 | 2640
Офисы № 9,12,13,18,19, 19А | 29993504 | 3323 | 3464 | 141 | 20 | 2820
Электрощитовая № 3 - подъезды №4 и №5 Корпус 2 |  |  |  | 0 |  | 9615
Освещение холлов, технических помещений (*) | 29993452 | 6471 | 6617 | 146 | 10 | 1460
Лифты,освещение лестнич_маршей, вентиляторы машин_отделений (АВР) | 29993531 | 1849 | 1885 | 36 | 15 | 540
Квартиры (Ввод №1) | 29993455 | 4561 | 4700 | 139 | 40 | 5560
Квартиры (Ввод №2) | 29993405 | 5783 | 5943 | 160 | 30 | 4800
Офисы № 10,11,14,15,16, 17, 6А, 4А | 29993524 | 5687 | 5908 | 221 | 20 | 4420
[5 empty] | Итого: | 16780
[5 empty] | Всего: | 56230
Корпус 6 (прав.) | 28737396 | 140898 | 144758 | 3860 | 1 | 3860
-- // -- (лев.) | 29211536 | 118959 | 123038 | 4079 | 1 | 4079
[5 empty] | Итого: | 7939
Потребители | Номер счетчика | Показания счетчика на конец месяца |  | Разность показаний | Коэф-т трансфор. | Расход электро-энергии
|  | предыдущ. | расчетного
Корпус 7
ВНС Ввод №1(лев.) | 29993313 | 1688 | 1739 | 51 | 30 | 1530
ВНС Ввод №2 (правый) | 29993194 | 1861 | 1927 | 66 | 30 | 1980
ИТП Ввод №1(лев.) | 29993646 | 8438 | 8623 | 185 | 30 | 5550
ИТП Ввод №2 (правый) | 29993290 | 5955 | 6027 | 72 | 30 | 2160
Электрощитовая корпус 1 |  |  |  |  | Итого: | 11220
Освещение холлов, технических помещений (*) | 29993213 | 8797 | 9049 | 252 | 15 | 3780
Лифты,освещение лестнич_маршей, вентиляторы машин_отделений (АВР) | 29993517 | 1242 | 1274 | 32 | 60 | 1920
Квартиры (Ввод №1) | 29116365 | 12771 | 13155 | 384 | 60 | 23040
Квартиры (Ввод №2) | 29993350 | 10459 | 10767 | 308 | 80 | 24640
Офисы № 1,2,3,4,5,6,7,9 | 29993469 | 5211 | 5322 | 111 | 40 | 4440
[5 empty] | Итого: | 57820
Потребители | Номер счетчика | Показания счетчика на конец месяца |  | Разность показаний | Коэф-т трансфор. | Расход электро-энергии
|  | предыдущ. | расчетного
Корпус 3 Гараж | 29993615 | 5865 | 6052 | 187 | 40 | 7480
| 29993962 | 3698 | 3796 | 98 | 20 | 1960
| 29993111 | 776 | 796 | 20 | 80 | 1600
Насосная пожаротушения | 32358499 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
| 32358505 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
[5 empty] | Итого: | 11040
Всего по Жилкомплексу | 144249
Из них на Офисы | 21919
Из них Жилье | 86240
Из них Гараж | 11040
Из них ОДН, ИТП и ВНС | 25050
Председатель правления ТСЖ "ДУБКИ"
_______________________ Хольнов А.И.

## корп. 3
Июнь 2020 года
Расчет возмещения стоимости коммунальных услуг по гаражу
№№ | Коммунальная услуга | Кол-во | тариф, руб. | Итого, рубли
1 | Электроснабжение, кВт/ч | 11040 | 3.89 | 42945.6
2 | ОДН электроснабжение | 3194.2804 | 3.89 | 12425.7508
3 | Холодное водоснабжение, куб.м. | 2 | 26.99 | 53.98
4 | Горячее водоснабжение, куб.м. | 0 | 157.32 | 0
5 | Водоотведение, куб.м. | 2 | 32.42 | 64.84
6 | ОДН холодное водоснабжение | 6 | 26.99 | 161.94
7 | ОДН горячее водоснабжение | 6 | 157.32 | 943.92
8 | ОДН водоотведение | 11 | 32.42 | 356.62
9 | Теплоснабжение, Гкал | 0 | 2266.69 | 0
10 | Электроэнергия ИТП, кВт/ч | 0 | 3.89 | 0
Распределение расходов на коммунальные услуги по 310 гаражам
В расчете на 1 гараж |  |  |  | 183.7182
Самулкин С.С. кв. 26 корп. 1 (бокс 5) |  | 1 куб.
Глазунов Н.А. кв. 179 корп. 2 (бокс 109,306) |  | 3 куб.

## Справка по ОПУ и ИПУ
СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ потребление коммунальных услуг в здании по адресу г.Химки, ул.Лавочкина, д.13 июнь 2020г.
Код постав. | Вид коммунальной услуги | Ед.измерен. | Текущие показания общедомового прибора учета | Суммарный объем коммунальных услуг
|  |  |  | в помещениях дома |  | на общедомовые нужды
|  |  |  | по ИПУ | по нормативу
02 | Отопление | Гкал | 94926.03
02 | Подогрев холодной воды для нужд горячего водоснабжения | Гкал |  | 65.4524 | 34.9388 | 2.5225
03 | Холодная вода для нужд горячего водоснабжения | куб.м. |  | 1027.51 | 548.49 | 39.6
03 | Холодное водоснабжение | куб.м. | 102278 | 2055.65 | 1036.35 | 39.6
03 | Водоотведение | куб.м. |  | 3083.16 | 1584.84 | 79.2
04 | Электроснабжение | кВт/ч |  | 114939 | 2222 | 22505