## Общ. счетчики
ОТЧЕТ
по потреблению электроэнергии за период с 22.09.2020г. по 21.10.2020г.
Потребители | Номер счетчика | Показания счетчика на конец месяца |  | Разность показаний | Коэф-т трансфор. | Расход электро-энергии
|  | предыдущ. | расчетного
Электрощитовая № 1 - подъезды №1 и №2 Корпус 2
Освещение холлов, технических помещений (*) | 29993326 | 4439 | 4524 | 85 | 15 | 1275
Лифты,освещение лестнич_маршей, вентиляторы противопож. системы и машин_отделений (АВР) | 29993299 | 1613 | 1660 | 47 | 60 | 2820
Квартиры (Ввод №1) | 29993206 | 7362 | 7553 | 191 | 40 | 7640
Квартиры (Ввод №2) | 29993506 | 9560 | 9840 | 280 | 60 | 16800
Офисы № 1,2,3,4,5,6,7,9 | 29993527 | 4010 | 4125 | 115 | 20 | 2300
Электрощитовая № 2 - подъезд № 3 Корпус 2 | [5 empty] | 30835
Освещение холлов, технических помещений (*) | 29993434 | 4010 | 4123 | 113 | 10 | 1130
Лифт,освещение лестнич_маршей, вентилятор машин_отделения (АВР) | 29993175 | 2764 | 2832 | 68 | 15 | 1020
Квартиры (Ввод №1) | 29993086 | 2009 | 2071 | 62 | 40 | 2480
Квартиры (Ввод №2) | 29993400 | 3731 | 3812 | 81 | 30 | 2430
Офисы № 9,12,13,18,19, 19А | 29993504 | 3911 | 4047 | 136 | 20 | 2720
Электрощитовая № 3 - подъезды №4 и №5 Корпус 2 | [5 empty] | 9780
Освещение холлов, технических помещений (*) | 29993452 | 7091 | 7253 | 162 | 10 | 1620
Лифты,освещение лестнич_маршей, вентиляторы машин_отделений (АВР) | 29993531 | 2001 | 2044 | 43 | 15 | 645
Квартиры (Ввод №1) | 29993455 | 5085 | 5227 | 142 | 40 | 5680
Квартиры (Ввод №2) | 29993405 | 6422 | 6579 | 157 | 30 | 4710
Офисы № 10,11,14,15,16, 17, 6А, 4А | 29993524 | 6658 | 6893 | 235 | 20 | 4700
[5 empty] | Итого: | 17355
[5 empty] | Всего: | 57970
Корпус 6 (прав.) | 28737396 | 157696 | 161734 | 4038 | 1 | 4038
-- // -- (лев.) | 29211536 | 134945 | 138827 | 3882 | 1 | 3882
[5 empty] | Итого: | 7920
Потребители | Номер счетчика | Показания счетчика на конец месяца |  | Разность показаний | Коэф-т трансфор. | Расход электро-энергии
|  | предыдущ. | расчетного
Корпус 7
ВНС Ввод №1(лев.) | 29993313 | 1834 | 1897 | 63 | 30 | 1890
ВНС Ввод №2 (правый) | 29993194 | 2178 | 2233 | 55 | 30 | 1650
ИТП Ввод №1(лев.) | 29993646 | 8904 | 9321 | 417 | 30 | 12510
ИТП Ввод №2 (правый) | 29993290 | 6217 | 6432 | 215 | 30 | 6450
Электрощитовая корпус 1 |  |  |  |  | Итого: | 22500
Освещение холлов, технических помещений (*) | 29993213 | 9745 | 9957 | 212 | 15 | 3180
Лифты,освещение лестнич_маршей, вентиляторы машин_отделений (АВР) | 29993517 | 1367 | 1400 | 33 | 60 | 1980
Квартиры (Ввод №1) | 29116365 | 14223 | 14623 | 400 | 60 | 24000
Квартиры (Ввод №2) | 29993350 | 11675 | 12028 | 353 | 80 | 28240
Офисы № 1,2,3,4,5,6,7,9 | 29993469 | 5712 | 5850 | 138 | 40 | 5520
[5 empty] | Итого: | 62920
Потребители | Номер счетчика | Показания счетчика на конец месяца |  | Разность показаний | Коэф-т трансфор. | Расход электро-энергии
|  | предыдущ. | расчетного
Корпус 3 Гараж | 29993615 | 6429 | 6542 | 113 | 40 | 4520
| 29993962 | 4070 | 4159 | 89 | 20 | 1780
| 29993111 | 851 | 868 | 17 | 80 | 1360
Насосная пожаротушения | 32358499 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
| 32358505 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
[5 empty] | Итого: | 7660
Всего по Жилкомплексу | 158970
Из них на Офисы | 23160
Из них Жилье | 91980
Из них Гараж | 7660
Из них ОДН, ИТП и ВНС | 36170
Председатель правления ТСЖ "ДУБКИ"
_______________________ Хольнов А.И.

## корп. 3
Октябрь 2020 года
Расчет возмещения стоимости коммунальных услуг по гаражу
№№ | Коммунальная услуга | Кол-во | тариф, руб. | Итого, рубли
1 | Электроснабжение, кВт/ч | 7660 | 4.01 | 30716.6
2 | ОДН электроснабжение | 3582.1125 | 4.01 | 14364.271
3 | Холодное водоснабжение, куб.м. | 1 | 28.01 | 28.01
4 | Горячее водоснабжение, куб.м. | 0 | 148.7464 | 0
5 | Водоотведение, куб.м. | 2 | 33.4 | 66.8
6 | ОДН холодное водоснабжение | 6 | 28.01 | 168.06
7 | ОДН горячее водоснабжение | 6 | 148.7464 | 892.4783
8 | ОДН водоотведение | 11 | 33.4 | 367.4
9 | Теплоснабжение, Гкал | 0 | 2367.38 | 0
10 | Электроэнергия ИТП, кВт/ч | 0 | 4.01 | 0
Распределение расходов на коммунальные услуги по 310 гаражам
В расчете на 1 гараж |  |  |  | 150.3343

## Норматив ээ
Расчет норматива по электроснабжению на общедомовые нужды между всеми помещениями жилого комплекса "Дубки"
| Общая S, кв.м. | Площадь в собственности, кв.м. | Подвал и чердаки, кв.м. | Расчетная S, кв.м. | Норматив, кВт/ч | Расход электроэнергии по нормативам для МКД, кВт/ч | Размер оплаты электроснабжение ОДН, кВт*ч/кв.м.
Корпус 1 | 22605.8 | 17347.5 | 1371.8 | 3886.5 | 3.23 | 12553.395 | 0.72364
Корпус 2 | 24756.6 | 16483.4 | 4895.2 | 3378 | 3.23 | 10910.94 | 0.66194
Корпус 3 | 13321.1 | 6275.6 | 6844.2 | 201.3 | 3.23 | 650.199 | 0.10361
Корпус 4 | 1409.2 | 1221.3 | 0 | 187.9 | 3.23 | 606.917 | 0.49694
Корпус 5 | 1308.1 | 1189.2 | 0 | 118.9 | 3.23 | 384.047 | 0.32295
Корпус 6 | 2004.4 | 1701.2 | 261.47 | 41.73 | 3.23 | 134.7879 | 0.079231
Корпус 7 | 301.5 |  | 301.5
Всего ЖК | 65706.7 | 44218.2 | 13674.17 | 7814.33 | 3.23 | 25240.2859 | 0.57081
Счет ООО "Мосэнергосбыт" | [6 empty] | 158970
Сумма всех ИПУ электроэнергии ЖК, в том числе | [6 empty] | #REF!
корпус 1 | [6 empty] | #REF!
корпус 2 | [6 empty] | #REF!
корпус 3 | [6 empty] | 7660
корпус 6 | [6 empty] | #REF!
Расход электроэнергии по корпусу 7 | [6 empty] | 22500
Норматив для МКД | [6 empty] | 25240.2859
Итого по ЖК | [6 empty] | #REF!

## Справка по ОПУ и ИПУ
СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ потребление коммунальных услуг в здании по адресу г.Химки, ул.Лавочкина, д.13 октябрь 2020г.
Код постав. | Вид коммунальной услуги | Ед.измерен. | Текущие показания общедомового прибора учета | Суммарный объем коммунальных услуг
|  |  |  | в помещениях дома |  | на общедомовые нужды
|  |  |  | по ИПУ | по нормативу
02 | Отопление | Гкал | 95792 | 430.3509
02 | Подогрев холодной воды для нужд горячего водоснабжения | Гкал |  | 67.8402 | 26.2548 | 1.9941
03 | Холодная вода для нужд горячего водоснабжения | куб.м. |  | 1330.2 | 514.8 | 39.1
03 | Холодное водоснабжение | куб.м. | 121942 | 2499 | 1051.05 | 39.1
03 | Водоотведение | куб.м. |  | 3829.2 | 1565.85 | 78.2
04 | Электроснабжение | кВт/ч |  | #REF! | 1615 | 25240