## Общ. счетчики
ОТЧЕТ
по потреблению электроэнергии за период с 18.12.2019г. по 21.01.2020г.
Потребители | Номер счетчика | Показания счетчика на конец месяца |  | Разность показаний | Коэф-т трансфор. | Расход электро-энергии
|  | предыдущ. | расчетного
Электрощитовая № 1 - подъезды №1 и №2 Корпус 2
Освещение холлов, технических помещений (*) | 29993326 | 3505 | 3649 | 144 | 15 | 2160
Лифты,освещение лестнич_маршей, вентиляторы противопож. системы и машин_отделений (АВР) | 29993299 | 1176 | 1247 | 71 | 60 | 4260
Квартиры (Ввод №1) | 29993206 | 5520 | 5791 | 271 | 40 | 10840
Квартиры (Ввод №2) | 29993506 | 7103 | 7437 | 334 | 60 | 20040
Офисы № 1,2,3,4,5,6,7,9 | 29993527 | 2906 | 3054 | 148 | 20 | 2960
Электрощитовая № 2 - подъезд № 3 Корпус 2 |  |  |  | 0 |  | 40260
Освещение холлов, технических помещений (*) | 29993434 | 3024 | 3151 | 127 | 10 | 1270
Лифт,освещение лестнич_маршей, вентилятор машин_отделения (АВР) | 29993175 | 2039 | 2151 | 112 | 15 | 1680
Квартиры (Ввод №1) | 29993086 | 1510 | 1587 | 77 | 40 | 3080
Квартиры (Ввод №2) | 29993400 | 2888 | 3009 | 121 | 30 | 3630
Офисы № 9,12,13,18,19, 19А | 29993504 | 2759 | 2886 | 127 | 20 | 2540
Электрощитовая № 3 - подъезды №4 и №5 Корпус 2 |  |  |  | 0 |  | 12200
Освещение холлов, технических помещений (*) | 29993452 | 5670 | 5874 | 204 | 10 | 2040
Лифты,освещение лестнич_маршей, вентиляторы машин_отделений (АВР) | 29993531 | 1608 | 1670 | 62 | 15 | 930
Квартиры (Ввод №1) | 29993455 | 3753 | 3950 | 197 | 40 | 7880
Квартиры (Ввод №2) | 29993405 | 4774 | 5040 | 266 | 30 | 7980
Офисы № 10,11,14,15,16, 17, 6А, 4А | 29993524 | 4747 | 4986 | 239 | 20 | 4780
[5 empty] | Итого: | 23610
[5 empty] | Всего: | 76070
Корпус 6 (прав.) | 28737396 | 120801 | 125444 | 4643 | 1 | 4643
-- // -- (лев.) | 29211536 | 96770 | 101905 | 5135 | 1 | 5135
[5 empty] | Итого: | 9778
Потребители | Номер счетчика | Показания счетчика на конец месяца |  | Разность показаний | Коэф-т трансфор. | Расход электро-энергии
|  | предыдущ. | расчетного
Корпус 7
ВНС Ввод №1(лев.) | 29993313 | 1360 | 1436 | 76 | 30 | 2280
ВНС Ввод №2 (правый) | 29993194 | 1581 | 1646 | 65 | 30 | 1950
ИТП Ввод №1(лев.) | 29993646 | 7664 | 7664 | 0 | 30 | 0
ИТП Ввод №2 (правый) | 29993290 | 3439 | 4249 | 810 | 30 | 24300
Электрощитовая корпус 1 |  |  |  |  | Итого: | 28530
Освещение холлов, технических помещений (*) | 29993213 | 7571 | 7845 | 274 | 15 | 4110
Лифты,освещение лестнич_маршей, вентиляторы машин_отделений (АВР) | 29993517 | 1066 | 1115 | 49 | 60 | 2940
Квартиры (Ввод №1) | 29116365 | 10579 | 11107 | 528 | 60 | 31680
Квартиры (Ввод №2) | 29993350 | 8606 | 9050 | 444 | 80 | 35520
Офисы № 1,2,3,4,5,6,7,9 | 29993469 | 4636 | 4796 | 160 | 40 | 6400
[5 empty] | Итого: | 80650
Потребители | Номер счетчика | Показания счетчика на конец месяца |  | Разность показаний | Коэф-т трансфор. | Расход электро-энергии
|  | предыдущ. | расчетного
Корпус 3 Гараж | 29993615 | 5013 | 5165 | 152 | 40 | 6080
| 29993962 | 3240 | 3349 | 109 | 20 | 2180
| 29993111 | 667 | 688 | 21 | 80 | 1680
Насосная пожаротушения | 32358499 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
| 32358505 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
[5 empty] | Итого: | 9940
Всего по Жилкомплексу | 204968
Из них на Офисы | 26458
Из них Жилье | 120650
Из них Гараж | 9940
Из них ОДН, ИТП и ВНС | 47920
Председатель правления ТСЖ "ДУБКИ"
_______________________ Хольнов А.И.

## корп. 3
Январь 2020 года
Расчет возмещения стоимости коммунальных услуг по гаражу
№№ | Коммунальная услуга | Кол-во | тариф, руб. | Итого, рубли
1 | Электроснабжение, кВт/ч | 9940 | 3.89 | 38666.6
2 | ОДН электроснабжение | 3263.312 | 3.89 | 12694.2837
3 | Холодное водоснабжение, куб.м. | 4 | 26.99 | 107.96
4 | Горячее водоснабжение, куб.м. | 0 | 157.32 | 0
5 | Водоотведение, куб.м. | 4 | 32.42 | 129.68
6 | ОДН холодное водоснабжение | 6 | 26.99 | 161.94
7 | ОДН горячее водоснабжение | 6 | 157.32 | 943.92
8 | ОДН водоотведение | 11 | 32.42 | 356.62
9 | Теплоснабжение, Гкал | 0 | 2266.69 | 0
10 | Электроэнергия ИТП, кВт/ч | 0 | 3.89 | 0
Распределение расходов на коммунальные услуги по 310 гаражам
В расчете на 1 гараж |  |  |  | 171.1645

## Справка по ОПУ и ИПУ
СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ потребление коммунальных услуг в здании по адресу г.Химки, ул.Лавочкина, д.13 январь 2020 г.
Код постав. | Вид коммунальной услуги | Ед.измерен. | Текущие показания общедомового прибора учета | Суммарный объем коммунальных услуг
|  |  |  | в помещениях дома |  | на общедомовые нужды
|  |  |  | по ИПУ | по нормативу
02 | Отопление | Гкал | 92028.69 | 860.2
02 | Подогрев холодной воды для нужд горячего водоснабжения | Гкал |  | 62.22 | 13.77 | 2.0196
03 | Холодная вода для нужд горячего водоснабжения | куб.м. |  | 1220 | 270 | 39.6
03 | Холодное водоснабжение | куб.м. | 75941 | 3030.75 | 551.25 | 39.6
03 | Водоотведение | куб.м. |  | 4250.75 | 821.25 | 79.2
04 | Электроснабжение | кВт/ч |  | 154034 | 814 | 22798