## Общ. счетчики
ОТЧЕТ
по потреблению электроэнергии за период с 25.03.2020г. по 22.04.2020г.
Потребители | Номер счетчика | Показания счетчика на конец месяца |  | Разность показаний | Коэф-т трансфор. | Расход электро-энергии
|  | предыдущ. | расчетного
Электрощитовая № 1 - подъезды №1 и №2 Корпус 2
Освещение холлов, технических помещений (*) | 29993326 | 3898 | 3994 | 96 | 15 | 1440
Лифты,освещение лестнич_маршей, вентиляторы противопож. системы и машин_отделений (АВР) | 29993299 | 1359 | 1407 | 48 | 60 | 2880
Квартиры (Ввод №1) | 29993206 | 6263 | 6474 | 211 | 40 | 8440
Квартиры (Ввод №2) | 29993506 | 8023 | 8297 | 274 | 60 | 16440
Офисы № 1,2,3,4,5,6,7,9 | 29993527 | 3345 | 3442 | 97 | 20 | 1940
Электрощитовая № 2 - подъезд № 3 Корпус 2 |  |  |  | 0 |  | 31140
Освещение холлов, технических помещений (*) | 29993434 | 3381 | 3483 | 102 | 10 | 1020
Лифт,освещение лестнич_маршей, вентилятор машин_отделения (АВР) | 29993175 | 2347 | 2424 | 77 | 15 | 1155
Квартиры (Ввод №1) | 29993086 | 1717 | 1772 | 55 | 40 | 2200
Квартиры (Ввод №2) | 29993400 | 3223 | 3319 | 96 | 30 | 2880
Офисы № 9,12,13,18,19, 19А | 29993504 | 3129 | 3226 | 97 | 20 | 1940
Электрощитовая № 3 - подъезды №4 и №5 Корпус 2 |  |  |  | 0 |  | 9195
Освещение холлов, технических помещений (*) | 29993452 | 6219 | 6354 | 135 | 10 | 1350
Лифты,освещение лестнич_маршей, вентиляторы машин_отделений (АВР) | 29993531 | 1783 | 1820 | 37 | 15 | 555
Квартиры (Ввод №1) | 29993455 | 4281 | 4433 | 152 | 40 | 6080
Квартиры (Ввод №2) | 29993405 | 5475 | 5645 | 170 | 30 | 5100
Офисы № 10,11,14,15,16, 17, 6А, 4А | 29993524 | 5432 | 5577 | 145 | 20 | 2900
[5 empty] | Итого: | 15985
[5 empty] | Всего: | 56320
Корпус 6 (прав.) | 28737396 | 135214 | 138266 | 3052 | 1 | 3052
-- // -- (лев.) | 29211536 | 111764 | 115304 | 3540 | 1 | 3540
[5 empty] | Итого: | 6592
Потребители | Номер счетчика | Показания счетчика на конец месяца |  | Разность показаний | Коэф-т трансфор. | Расход электро-энергии
|  | предыдущ. | расчетного
Корпус 7
ВНС Ввод №1(лев.) | 29993313 | 1574 | 1631 | 57 | 30 | 1710
ВНС Ввод №2 (правый) | 29993194 | 1758 | 1814 | 56 | 30 | 1680
ИТП Ввод №1(лев.) | 29993646 | 8175 | 8303 | 128 | 30 | 3840
ИТП Ввод №2 (правый) | 29993290 | 5171 | 5745 | 574 | 30 | 17220
Электрощитовая корпус 1 |  |  |  |  | Итого: | 24450
Освещение холлов, технических помещений (*) | 29993213 | 8329 | 8566 | 237 | 15 | 3555
Лифты,освещение лестнич_маршей, вентиляторы машин_отделений (АВР) | 29993517 | 1191 | 1218 | 27 | 60 | 1620
Квартиры (Ввод №1) | 29116365 | 12005 | 12420 | 415 | 60 | 24900
Квартиры (Ввод №2) | 29993350 | 9823 | 10167 | 344 | 80 | 27520
Офисы № 1,2,3,4,5,6,7,9 | 29993469 | 5102 | 5175 | 73 | 40 | 2920
[5 empty] | Итого: | 60515
Потребители | Номер счетчика | Показания счетчика на конец месяца |  | Разность показаний | Коэф-т трансфор. | Расход электро-энергии
|  | предыдущ. | расчетного
Корпус 3 Гараж | 29993615 | 5619 | 5734 | 115 | 40 | 4600
| 29993962 | 3527 | 3614 | 87 | 20 | 1740
| 29993111 | 730 | 754 | 24 | 80 | 1920
Насосная пожаротушения | 32358499 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
| 32358505 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
[5 empty] | Итого: | 8260
Всего по Жилкомплексу | 156137
Из них на Офисы | 16292
Из них Жилье | 93560
Из них Гараж | 8260
Из них ОДН, ИТП и ВНС | 38025
Председатель правления ТСЖ "ДУБКИ"
_______________________ Хольнов А.И.

## корп. 3
Март 2020 года
Расчет возмещения стоимости коммунальных услуг по гаражу
№№ | Коммунальная услуга | Кол-во | тариф, руб. | Итого, рубли
1 | Электроснабжение, кВт/ч | 8260 | 3.89 | 32131.4
2 | ОДН электроснабжение | 3194.2804 | 3.89 | 12425.7508
3 | Холодное водоснабжение, куб.м. | 2 | 26.99 | 53.98
4 | Горячее водоснабжение, куб.м. | 0 | 157.32 | 0
5 | Водоотведение, куб.м. | 2 | 32.42 | 64.84
6 | ОДН холодное водоснабжение | 6 | 26.99 | 161.94
7 | ОДН горячее водоснабжение | 6 | 157.32 | 943.92
8 | ОДН водоотведение | 11 | 32.42 | 356.62
9 | Теплоснабжение, Гкал | 0 | 2266.69 | 0
10 | Электроэнергия ИТП, кВт/ч | 0 | 3.89 | 0
Распределение расходов на коммунальные услуги по 310 гаражам
В расчете на 1 гараж |  |  |  | 148.8337

## Справка по ОПУ и ИПУ
СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ потребление коммунальных услуг в здании по адресу г.Химки, ул.Лавочкина, д.13 апрель 2020г.
Код постав. | Вид коммунальной услуги | Ед.измерен. | Текущие показания общедомового прибора учета | Суммарный объем коммунальных услуг
|  |  |  | в помещениях дома |  | на общедомовые нужды
|  |  |  | по ИПУ | по нормативу
02 | Отопление | Гкал | 94389.78 | 603.81
02 | Подогрев холодной воды для нужд горячего водоснабжения | Гкал |  | 75.3418 | 27.5762 | 2.0196
03 | Холодная вода для нужд горячего водоснабжения | куб.м. |  | 1477.29 | 540.71 | 39.6
03 | Холодное водоснабжение | куб.м. | 92797 | 2085.4 | 1021.65 | 39.6
03 | Водоотведение | куб.м. |  | 3562.69 | 1562.36 | 79.2
04 | Электроснабжение | кВт/ч |  | 109136 | 2974 | 22505