## Общ. счетчики
ОТЧЕТ
по потреблению электроэнергии за период с 23.04.2021г. по 21.05.2021г.
Потребители | Номер счетчика | Показания счетчика на конец месяца |  | Разность показаний | Коэф-т трансфор. | Расход электро-энергии
|  | предыдущ. | расчетного
Электрощитовая № 1 - подъезды №1 и №2 Корпус 2
Освещение холлов, технических помещений (*) | 29993326 | 5055 | 5131 | 76 | 15 | 1140
Лифты,освещение лестнич_маршей, вентиляторы противопож. системы и машин_отделений (АВР) | 29993299 | 1956 | 1993 | 37 | 60 | 2220
Квартиры (Ввод №1) | 29993206 | 9056 | 9255 | 199 | 40 | 7960
Квартиры (Ввод №2) | 29993506 | 11776 | 12018 | 242 | 60 | 14520
Офисы № 1,2,3,4,5,6,7,9 | 29993527 | 4774 | 4868 | 94 | 20 | 1880
Электрощитовая № 2 - подъезд № 3 Корпус 2 | [5 empty] | 27720
Освещение холлов, технических помещений (*) | 29993434 | 4761 | 4850 | 89 | 10 | 890
Лифт,освещение лестнич_маршей, вентилятор машин_отделения (АВР) | 29993175 | 3430 | 3517 | 87 | 15 | 1305
Квартиры (Ввод №1) | 29993086 | 2472 | 2534 | 62 | 40 | 2480
Квартиры (Ввод №2) | 29993400 | 4500 | 4585 | 85 | 30 | 2550
Офисы № 9,12,13,18,19, 19А | 29993504 | 4805 | 4890 | 85 | 20 | 1700
Электрощитовая № 3 - подъезды №4 и №5 Корпус 2 | [5 empty] | 8925
Освещение холлов, технических помещений (*) | 29993452 | 8290 | 8433 | 143 | 10 | 1430
Лифты,освещение лестнич_маршей, вентиляторы машин_отделений (АВР) | 29993531 | 2318 | 2356 | 38 | 15 | 570
Квартиры (Ввод №1) | 29993455 | 6304 | 6434 | 130 | 40 | 5200
Квартиры (Ввод №2) | 29993405 | 7791 | 7948 | 157 | 30 | 4710
Офисы № 10,11,14,15,16, 17, 6А, 4А | 29993524 | 8231 | 8441 | 210 | 20 | 4200
[5 empty] | Итого: | 16110
[5 empty] | Всего: | 52755
Корпус 6 (прав.) | 28737396 | 190493 | 193919 | 3426 | 1 | 3426
-- // -- (лев.) | 29211536 | 166764 | 170024 | 3260 | 1 | 3260
[5 empty] | Итого: | 6686
Потребители | Номер счетчика | Показания счетчика на конец месяца |  | Разность показаний | Коэф-т трансфор. | Расход электро-энергии
|  | предыдущ. | расчетного
ВНС Ввод №1(лев.) | 29993313 | 2523 | 2569 | 46 | 30 | 1380
ВНС Ввод №2 (правый) | 29993194 | 2348 | 2421 | 73 | 30 | 2190
ИТП Ввод №1(лев.) | 29993646 | 11249 | 11616 | 367 | 30 | 11010
ИТП Ввод №2 (правый) | 29993290 | 8748 | 8888 | 140 | 30 | 4200
Электрощитовая корпус 1 |  |  |  |  | Итого: | 18780
Освещение холлов, технических помещений (*) | 29993213 | 11180 | 11368 | 188 | 15 | 2820
Лифты,освещение лестнич_маршей, вентиляторы машин_отделений (АВР) | 29993517 | 1648 | 1683 | 35 | 60 | 2100
Квартиры (Ввод №1) | 29116365 | 17631 | 17987 | 356 | 60 | 21360
Квартиры (Ввод №2) | 29993350 | 14780 | 15071 | 291 | 80 | 23280
Офисы № 1,2,3,4,5,6,7,9 | 29993469 | 6836 | 6983 | 147 | 40 | 5880
[5 empty] | Итого: | 55440
Потребители | Номер счетчика | Показания счетчика на конец месяца |  | Разность показаний | Коэф-т трансфор. | Расход электро-энергии
|  | предыдущ. | расчетного
Корпус 3 Гараж | 29993615 | 7551 | 7700 | 149 | 40 | 5960
| 29993962 | 4745 | 4840 | 95 | 20 | 1900
| 29993111 | 981 | 1000 | 19 | 80 | 1520
Насосная пожаротушения | 32358499 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
| 32358505 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
[5 empty] | Итого: | 9380
Всего по Жилкомплексу | 143041
Из них на Офисы | 20346
Из них Жилье | 82060
Из них Гараж | 9380
Из них ОДН, ИТП и ВНС | 31255
Председатель правления ТСЖ "ДУБКИ"
_______________________ Хольнов А.И.

## корп. 3
Май 2021 года
Расчет возмещения стоимости коммунальных услуг по гаражу
№№ | Коммунальная услуга | Кол-во | тариф, руб. | Итого, рубли
1 | Электроснабжение, кВт/ч | 9380 | 4.01 | 37613.8
2 | ОДН электроснабжение | 3573.3266 | 4.01 | 14329.0398
3 | Холодное водоснабжение, куб.м. | 3 | 28.01 | 84.03
4 | Горячее водоснабжение, куб.м. | 0 | 147.0751 | 0
5 | Водоотведение, куб.м. | 3 | 33.4 | 100.2
6 | ОДН холодное водоснабжение | 6 | 28.01 | 168.06
7 | ОДН горячее водоснабжение | 6 | 147.0751 | 882.4507
8 | ОДН водоотведение | 11 | 33.4 | 367.4
9 | Теплоснабжение, Гкал | 0 | 2334.61 | 0
10 | Электроэнергия ИТП, кВт/ч | 0 | 4.01 | 0
Распределение расходов на коммунальные услуги по 310 гаражам
В расчете на 1 гараж |  |  |  | 172.7257

## Справка по ОПУ и ИПУ
СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ потребление коммунальных услуг в здании по адресу г.Химки, ул.Лавочкина, д.13 май 2021г.
Код постав. | Вид коммунальной услуги | Ед.измерен. | Текущие показания общедомового прибора учета | Суммарный объем коммунальных услуг
|  |  |  | в помещениях дома |  | на общедомовые нужды
|  |  |  | по ИПУ | по нормативу
02 | Отопление | Гкал | 101308.75 | 305.11
02 | Подогрев холодной воды для нужд горячего водоснабжения | Гкал |  | 62.0961 | 23.2269 | 1.9941
03 | Холодная вода для нужд горячего водоснабжения | куб.м. |  | 1217.57 | 455.43 | 39.1
03 | Холодное водоснабжение | куб.м. | 163769 | 2378.47 | 610.53 | 39.1
03 | Водоотведение | куб.м. |  | 3596.04 | 1065.96 | 78.2
04 | Электроснабжение | кВт/ч |  | 110700 | 1720 | 25240