## Общ. счетчики
ОТЧЕТ
по потреблению электроэнергии за период с 24.07.2021г. по 23.08.2021г.
Потребители | Номер счетчика | Показания счетчика на конец месяца |  | Разность показаний | Коэф-т трансфор. | Расход электро-энергии
|  | предыдущ. | расчетного
Электрощитовая № 1 - подъезды №1 и №2 Корпус 2
Освещение холлов, технических помещений (*) | 29993326 | 5282 | 5348 | 66 | 15 | 990
Лифты,освещение лестнич_маршей, вентиляторы противопож. системы и машин_отделений (АВР) | 29993299 | 2070 | 2111 | 41 | 60 | 2460
Квартиры (Ввод №1) | 29993206 | 9732 | 9934 | 202 | 40 | 8080
Квартиры (Ввод №2) | 29993506 | 12584 | 12807 | 223 | 60 | 13380
Офисы № 1,2,3,4,5,6,7,9 | 29993527 | 5124 | 5261 | 137 | 20 | 2740
Электрощитовая № 2 - подъезд № 3 Корпус 2 | [5 empty] | 27650
Освещение холлов, технических помещений (*) | 29993434 | 5041 | 5133 | 92 | 10 | 920
Лифт,освещение лестнич_маршей, вентилятор машин_отделения (АВР) | 29993175 | 3647 | 3689 | 42 | 15 | 630
Квартиры (Ввод №1) | 29993086 | 2657 | 2705 | 48 | 40 | 1920
Квартиры (Ввод №2) | 29993400 | 4826 | 4930 | 104 | 30 | 3120
Офисы № 9,12,13,18,19, 19А | 29993504 | 5128 | 5236 | 108 | 20 | 2160
Электрощитовая № 3 - подъезды №4 и №5 Корпус 2 | [5 empty] | 8750
Освещение холлов, технических помещений (*) | 29993452 | 8739 | 8882 | 143 | 10 | 1430
Лифты,освещение лестнич_маршей, вентиляторы машин_отделений (АВР) | 29993531 | 2432 | 2470 | 38 | 15 | 570
Квартиры (Ввод №1) | 29993455 | 6732 | 6841 | 109 | 40 | 4360
Квартиры (Ввод №2) | 29993405 | 8364 | 8558 | 194 | 30 | 5820
Офисы № 10,11,14,15,16, 17, 6А, 4А | 29993524 | 9054 | 9324 | 270 | 20 | 5400
[5 empty] | Итого: | 17580
[5 empty] | Всего: | 53980
Корпус 6 (прав.) | 28737396 | 205667 | 212288 | 6621 | 1 | 6621
-- // -- (лев.) | 29211536 | 179163 | 183998 | 4835 | 1 | 4835
[5 empty] | Итого: | 11456
Потребители | Номер счетчика | Показания счетчика на конец месяца |  | Разность показаний | Коэф-т трансфор. | Расход электро-энергии
|  | предыдущ. | расчетного
ВНС Ввод №1(лев.) | 29993313 | 2722 | 2787 | 65 | 30 | 1950
ВНС Ввод №2 (правый) | 29993194 | 2512 | 2572 | 60 | 30 | 1800
ИТП Ввод №1(лев.) | 29993646 | 11815 | 11926 | 111 | 30 | 3330
ИТП Ввод №2 (правый) | 29993290 | 8982 | 9056 | 74 | 30 | 2220
Электрощитовая корпус 1 |  |  |  |  | Итого: | 9300
Освещение холлов, технических помещений (*) | 29993213 | 11756 | 11934 | 178 | 15 | 2670
Лифты,освещение лестнич_маршей, вентиляторы машин_отделений (АВР) | 29993517 | 1757 | 1794 | 37 | 60 | 2220
Квартиры (Ввод №1) | 29116365 | 18848 | 19195 | 347 | 60 | 20820
Квартиры (Ввод №2) | 29993350 | 15777 | 16042 | 265 | 80 | 21200
Офисы № 1,2,3,4,5,6,7,9 | 29993469 | 7282 | 7414 | 132 | 40 | 5280
[5 empty] | Итого: | 52190
Потребители | Номер счетчика | Показания счетчика на конец месяца |  | Разность показаний | Коэф-т трансфор. | Расход электро-энергии
|  | предыдущ. | расчетного
Корпус 3 Гараж | 29993615 | 8071 | 8260 | 189 | 40 | 7560
| 29993962 | 5036 | 5132 | 96 | 20 | 1920
| 29993111 | 1040 | 1059 | 19 | 80 | 1520
Насосная пожаротушения | 32358499 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
| 32358505 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
[5 empty] | Итого: | 11000
Всего по Жилкомплексу | 137926
Из них на Офисы | 27036
Из них Жилье | 78700
Из них Гараж | 11000
Из них ОДН, ИТП и ВНС | 21190
Председатель правления ТСЖ "ДУБКИ"
_______________________ Хольнов А.И.

## корп. 3
Август 2021 года
Расчет возмещения стоимости коммунальных услуг по гаражу
№№ | Коммунальная услуга | Кол-во | тариф, руб. | Итого, рубли
1 | Электроснабжение, кВт/ч | 8481.89 | 4.29 | 36387.3081
2 | Электроснабжение ИПУ, кВт/ч | 2518.11
3 | ОДН электроснабжение | 3573.3266 | 4.29 | 15329.5713
4 | Холодное водоснабжение, куб.м. | 3 | 29.12 | 87.36
5 | Горячее водоснабжение, куб.м. | 0 | 155.4159 | 0
6 | Водоотведение, куб.м. | 3 | 34.73 | 104.19
7 | ОДН холодное водоснабжение | 6 | 29.12 | 174.72
8 | ОДН горячее водоснабжение | 6 | 155.4159 | 932.4953
9 | ОДН водоотведение | 11 | 34.73 | 382.03
10 | Теплоснабжение, Гкал | 0 | 2476.39 | 0
11 | Электроэнергия ИТП, кВт/ч | 0 | 4.29 | 0
Распределение расходов на коммунальные услуги по 310 гаражам
В расчете на 1 гараж |  |  |  | 172.2506

## Справка по ОПУ и ИПУ
СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ потребление коммунальных услуг в здании по адресу г.Химки, ул.Лавочкина, д.13 август 2021г.
Код постав. | Вид коммунальной услуги | Ед.измерен. | Текущие показания общедомового прибора учета | Суммарный объем коммунальных услуг
|  |  |  | в помещениях дома |  | на общедомовые нужды
|  |  |  | по ИПУ | по нормативу
02 | Отопление | Гкал | 101620.34
02 | Подогрев холодной воды для нужд горячего водоснабжения | Гкал |  | 72.0412 | 34.0952 | 2.8197
03 | Холодная вода для нужд горячего водоснабжения | куб.м. |  | 996.42 | 471.58 | 39
03 | Холодное водоснабжение | куб.м. | 178945 | 2621.82 | 632.18 | 39
03 | Водоотведение | куб.м. |  | 3618.24 | 1103.76 | 78
04 | Электроснабжение | кВт/ч |  | 112843 | 1756 | 25188