## Общ. счетчики
ОТЧЕТ
по потреблению электроэнергии за период с 24.08.2021г. по 23.09.2021г.
Потребители | Номер счетчика | Показания счетчика на конец месяца |  | Разность показаний | Коэф-т трансфор. | Расход электро-энергии
|  | предыдущ. | расчетного
Электрощитовая № 1 - подъезды №1 и №2 Корпус 2
Освещение холлов, технических помещений (*) | 29993326 | 5348 | 5425 | 77 | 15 | 1155
Лифты,освещение лестнич_маршей, вентиляторы противопож. системы и машин_отделений (АВР) | 29993299 | 2111 | 2153 | 42 | 60 | 2520
Квартиры (Ввод №1) | 29993206 | 9934 | 10146 | 212 | 40 | 8480
Квартиры (Ввод №2) | 29993506 | 12807 | 13089 | 282 | 60 | 16920
Офисы № 1,2,3,4,5,6,7,9 | 29993527 | 5261 | 5381 | 120 | 20 | 2400
Электрощитовая № 2 - подъезд № 3 Корпус 2 | [5 empty] | 31475
Освещение холлов, технических помещений (*) | 29993434 | 5133 | 5229 | 96 | 10 | 960
Лифт,освещение лестнич_маршей, вентилятор машин_отделения (АВР) | 29993175 | 3689 | 3761 | 72 | 15 | 1080
Квартиры (Ввод №1) | 29993086 | 2705 | 2764 | 59 | 40 | 2360
Квартиры (Ввод №2) | 29993400 | 4930 | 5038 | 108 | 30 | 3240
Офисы № 9,12,13,18,19, 19А | 29993504 | 5236 | 5293 | 57 | 20 | 1140
Электрощитовая № 3 - подъезды №4 и №5 Корпус 2 | [5 empty] | 8780
Освещение холлов, технических помещений (*) | 29993452 | 8882 | 9039 | 157 | 10 | 1570
Лифты,освещение лестнич_маршей, вентиляторы машин_отделений (АВР) | 29993531 | 2470 | 2512 | 42 | 15 | 630
Квартиры (Ввод №1) | 29993455 | 6841 | 7012 | 171 | 40 | 6840
Квартиры (Ввод №2) | 29993405 | 8558 | 8753 | 195 | 30 | 5850
Офисы № 10,11,14,15,16, 17, 6А, 4А | 29993524 | 9324 | 9549 | 225 | 20 | 4500
[5 empty] | Итого: | 19390
[5 empty] | Всего: | 59645
Корпус 6 (прав.) | 28737396 | 212288 | 216884 | 4596 | 1 | 4596
-- // -- (лев.) | 29211536 | 183998 | 188415 | 4417 | 1 | 4417
[5 empty] | Итого: | 9013
Потребители | Номер счетчика | Показания счетчика на конец месяца |  | Разность показаний | Коэф-т трансфор. | Расход электро-энергии
|  | предыдущ. | расчетного
ВНС Ввод №1(лев.) | 29993313 | 2787 | 2853 | 66 | 30 | 1980
ВНС Ввод №2 (правый) | 29993194 | 2572 | 2637 | 65 | 30 | 1950
ИТП Ввод №1(лев.) | 29993646 | 11926 | 12044 | 118 | 30 | 3540
ИТП Ввод №2 (правый) | 29993290 | 9056 | 9268 | 212 | 30 | 6360
Электрощитовая корпус 1 |  |  |  |  | Итого: | 13830
Освещение холлов, технических помещений (*) | 29993213 | 11934 | 12106 | 172 | 15 | 2580
Лифты,освещение лестнич_маршей, вентиляторы машин_отделений (АВР) | 29993517 | 1794 | 1832 | 38 | 60 | 2280
Квартиры (Ввод №1) | 29116365 | 19195 | 19617 | 422 | 60 | 25320
Квартиры (Ввод №2) | 29993350 | 16042 | 16398 | 356 | 80 | 28480
Офисы № 1,2,3,4,5,6,7,9 | 29993469 | 7414 | 7574 | 160 | 40 | 6400
[5 empty] | Итого: | 65060
Потребители | Номер счетчика | Показания счетчика на конец месяца |  | Разность показаний | Коэф-т трансфор. | Расход электро-энергии
|  | предыдущ. | расчетного
Корпус 3 Гараж | 29993615 | 8260 | 8441 | 181 | 40 | 7240
| 29993962 | 5132 | 5225 | 93 | 20 | 1860
| 29993111 | 1059 | 1080 | 21 | 80 | 1680
Насосная пожаротушения | 32358499 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
| 32358505 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
[5 empty] | Итого: | 10780
Всего по Жилкомплексу | 158328
Из них на Офисы | 23453
Из них Жилье | 97490
Из них Гараж | 10780
Из них ОДН, ИТП и ВНС | 26605
Председатель правления ТСЖ "ДУБКИ"
_______________________ Хольнов А.И.

## корп. 3
Сентябрь 2021 года
Расчет возмещения стоимости коммунальных услуг по гаражу
№№ | Коммунальная услуга | Кол-во | тариф, руб. | Итого, рубли
1 | Электроснабжение, кВт/ч | 8558.26 | 4.29 | 36714.9354
2 | Электроснабжение ИПУ, кВт/ч | 2221.74
3 | ОДН электроснабжение | 3573.3266 | 4.29 | 15329.5713
4 | Холодное водоснабжение, куб.м. | 4 | 29.12 | 116.48
5 | Горячее водоснабжение, куб.м. | 0 | 155.4159 | 0
6 | Водоотведение, куб.м. | 4 | 34.73 | 138.92
7 | ОДН холодное водоснабжение | 6 | 29.12 | 174.72
8 | ОДН горячее водоснабжение | 6 | 155.4159 | 932.4953
9 | ОДН водоотведение | 11 | 34.73 | 382.03
10 | Теплоснабжение, Гкал | 0 | 2476.39 | 0
11 | Электроэнергия ИТП, кВт/ч | 0 | 4.29 | 0
Распределение расходов на коммунальные услуги по 310 гаражам
В расчете на 1 гараж |  |  |  | 173.5134
Выставить на г/б 297 - 1 куб.м.

## Справка по ОПУ и ИПУ
СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ потребление коммунальных услуг в здании по адресу г.Химки, ул.Лавочкина, д.13 сентябрь 2021г.
Код постав. | Вид коммунальной услуги | Ед.измерен. | Текущие показания общедомового прибора учета | Суммарный объем коммунальных услуг
|  |  |  | в помещениях дома |  | на общедомовые нужды
|  |  |  | по ИПУ | по нормативу
02 | Отопление | Гкал | 101927.41 | 224.34
02 | Подогрев холодной воды для нужд горячего водоснабжения | Гкал |  | 56.9456 | 25.3684 | 1.989
03 | Холодная вода для нужд горячего водоснабжения | куб.м. |  | 1116.58 | 497.42 | 39
03 | Холодное водоснабжение | куб.м. | 184776 | 2319.18 | 666.82 | 39
03 | Водоотведение | куб.м. |  | 3435.76 | 1164.24 | 78
04 | Электроснабжение | кВт/ч |  | 127219 | 1782 | 25188