## Формулы 18(1), 20 и 20(1)
ОТЧЕТ
расчет платы за отопление за июнь 2022 года
зданием по адресу г.Химки, ул.Лавочкина, д.13
Теплосчетчик общедомовой |  | Показания |  | Расход тепловой энергии, Гкал (Vкр) |  | Примечание
|  | предыдущее | расчетное | зарегистр. | скорректир.
SA-94/2M №024530 (30.10.2022г.) |  | 108000.22 | 108058.66 | 58.44 | 99.348 | ошибки прибора 40,908 Гкал
Стоимость тепловой энергии Гкал, руб. (1) |  |  |  |  | 2476.39
Стоимость электрической энергии кВт*ч/руб. (2) |  |  |  |  | 4.29
Норматив подогрева холодной воды для нужд ГВС, Гкал (N) |  |  |  |  | 0.051
Расход холодной воды для нужд горячего водоснабжения, куб.м. (3) |  |  |  |  | 1354
Расход тепловой энергии для подогрева холодной воды возмещаемый по коммунальной услуге ГВС, Гкал (Qгвс=3*N*У) |  |  |  |  | 69.054
Расход тепловой энергии на вентиляцию помещений корп.3, Гкал (Qгар) |  |  |  |  | 0
Объем потребленной за расчетный период тепловой энергии, приходящийся на не оборудованное ИПУ помещение на один кв.м. - Формула 3(7) сумма ИПУ/сумма Si, Гкал/кв.м. |  |  |  |  | 0
Объем потребленной за расчетный период тепловой энергии, приходящийся на не оборудованные ИПУ помещения - Формула 3(7) сумма ИПУ/сумма Si х (S-CуммаSi), Гкал/кв.м. (СуммаVi) |  |  |  |  | 0
Расход тепловой энергии на производство коммунальной услуги отопление без корп.3 и индивидуального потребления, Гкал (Qот=Vкр-Qгвс-СуммаVi-CуммаИПУ) |  |  |  |  | 0
Расход электроэнергии при самостоятельном производстве коммунальной услуги отопление и горячее водоснабжение, кВт/Ч (ЭЭ) |  |  |  |  | 6330
Расход электроэнергии при самостоятельном производстве коммунальной услуги теплоснабжение системы вентиляции гаража, кВт/Ч (ЭЭг) |  |  |  |  | 0
Удельный расход тепловой энергии на подогрев воды - формула 20.1 Правил №354, Гкал (У=Vкр/(Qот+Qгвс+СуммаVi+СуммаИПУ)) |  |  |  |  | 1.4387
Расчет стоимости горячего водоснабжения по формулам 20 и 20(1) Правил 354
Расход тепловой энергии на подогрев холодной воды для нужд ГВС на 1 куб.м., Гкал (4=N*У) |  |  |  |  | 0.073374
Стоимость норматива горячего водоснабжения на 1 человека (3,23 куб.м.) с учетом удельного расхода тепловой энергии, рубли (5=3,23*У*N*1) |  |  |  |  | 586.8972
Расчет платы за отопление в здании по адресу г.Химки, ул.Лавочкина, д.13 по формуле 18(1) Правил 354
Здание | Площадь, кв.м. (S) | ТЭ, Гкал ТЭ=Qот | ЭЭ, кВт/ч | Размер платы без СуммыИПУ и СуммыVi, рубли/кв.м. Р=(ТЭ*1+ЭЭ*2)/S
Корпус 1, 2, 4, 5, 6 | 37941.8 | 0 | 20790 | 0
Средний индивидуальный расход ТЭ |  | 0 |  | 0
ИТОГО: |  |  |  | 0
Главный инженер |  | Шевченко Д.Ю.