## Справка
СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ потребление коммунальных услуг в здании по адресу г.Химки, ул.Лавочкина, д.13 август 2022г.
Код постав. | Вид коммунальной услуги | Ед.измерен. | Текущие показания общедомового прибора учета | Суммарный объем коммунальных услуг
|  |  |  | в помещениях дома |  | на общедомовые нужды
|  |  |  | по ИПУ | по нормативу
02 | Отопление | Гкал | 108335.25
02 | Подогрев холодной воды для нужд горячего водоснабжения | Гкал |  | 84.042 | 36.5313 | 3.393
03 | Холодная вода для нужд горячего водоснабжения | куб.м. |  | 966 | 419.9 | 39
03 | Холодное водоснабжение | куб.м. | 233935 | 1570 | 562.9 | 39
03 | Водоотведение | куб.м. |  | 2536 | 982.8 | 78
04 | Электроснабжение | кВт/ч |  | 108117 | 861 | 25196

## Корп.3
Август 2022 года
Расчет возмещения стоимости коммунальных услуг по гаражу - корпус 3
№№ | Коммунальная услуга | Кол-во | тариф, руб. | Кол-во гаражей | На 1 гараж, кВт/ч | Сумма, руб.
1 | Электроснабжение корп.3, кВт/ч | 7895 | 4.6 | 309 | 25.5 | 117.52
2 | Электроснабжение ИПУ, кВт/ч | 2465.5 | 4.6
3 | Холодное водоснабжение, куб.м. | 2 | 30 | 309 | 0.0064725 | 0.19417
4 | Горячее водоснабжение, куб.м. | 0 | 249.67
5 | Водоотведение, куб.м. | 2 | 35.84 | 309 | 0.0064725 | 0.23197
6 | Теплоснабжение, Гкал | 0 | 2615.12
7 | Электроэнергия ИТП, кВт/ч | 0 | 4.6

## ОПУ ээ
ОТЧЕТ
по потреблению электроэнергии за период с 22.07.2022г. по 22.08.2022г.
Потребители | Номер счетчика | Показания счетчика на конец месяца |  | Разность показаний | Коэф-т трансфор. | Расход электро-энергии
|  | предыдущ. | расчетного
Электрощитовая № 1 - подъезды №1 и №2 Корпус 2
Освещение холлов, технических помещений (*) | 29993326 | 6285 | 6346 | 61 | 15 | 915
Лифты,освещение лестнич_маршей, вентиляторы противопож. системы и машин_отделений (АВР) | 29993299 | 2545 | 2576 | 31 | 60 | 1860
Квартиры (Ввод №1) | 29993206 | 12376 | 12555 | 179 | 40 | 7160
Квартиры (Ввод №2) | 29993506 | 16040 | 16296 | 256 | 60 | 15360
Офисы № 1,2,3,4,5,6,7,9 | 29993527 | 6569 | 6708 | 139 | 20 | 2780
Электрощитовая № 2 - подъезд № 3 Корпус 2 | [5 empty] | 28075
Освещение холлов, технических помещений (*) | 29993434 | 6172 | 6237 | 65 | 10 | 650
Лифт,освещение лестнич_маршей, вентилятор машин_отделения (АВР) | 29993175 | 4486 | 4522 | 36 | 15 | 540
Квартиры (Ввод №1) | 29993086 | 3487 | 3540 | 53 | 40 | 2120
Квартиры (Ввод №2) | 29993400 | 6299 | 6408 | 109 | 30 | 3270
Офисы № 9,12,13,18,19, 19А | 29993504 | 5655 | 5693 | 38 | 20 | 760
Электрощитовая № 3 - подъезды №4 и №5 Корпус 2 | [5 empty] | 7340
Освещение холлов, технических помещений (*) | 29993452 | 10410 | 10530 | 120 | 10 | 1200
Лифты,освещение лестнич_маршей, вентиляторы машин_отделений (АВР) | 29993531 | 2915 | 2943 | 28 | 15 | 420
Квартиры (Ввод №1) | 29993455 | 8667 | 8799 | 132 | 40 | 5280
Квартиры (Ввод №2) | 29993405 | 10674 | 10820 | 146 | 30 | 4380
Офисы № 10,11,14,15,16, 17, 6А, 4А | 29993524 | 11689 | 11894 | 205 | 20 | 4100
[5 empty] | Итого: | 15380
[5 empty] | Всего: | 50795
Корпус 6 (прав.) | 28737396 | 257401 | 262978 | 5577 | 1 | 5577
-- // -- (лев.) | 29211536 | 231331 | 235950 | 4619 | 1 | 4619
[5 empty] | Итого: | 10196
Потребители | Номер счетчика | Показания счетчика на конец месяца |  | Разность показаний | Коэф-т трансфор. | Расход электро-энергии
|  | предыдущ. | расчетного
ВНС Ввод №1(лев.) | 29993313 | 3483 | 3540 | 57 | 30 | 1710
ВНС Ввод №2 (правый) | 29993194 | 3237 | 3285 | 48 | 30 | 1440
ИТП Ввод №1(лев.) | 29993646 | 15431 | 15559 | 128 | 30 | 3840
ИТП Ввод №2 (правый) | 29993290 | 11685 | 11717 | 32 | 30 | 960
Электрощитовая корпус 1 |  |  |  |  | Итого: | 7950
Освещение холлов, технических помещений (*) | 29993213 | 13687 | 13826 | 139 | 15 | 2085
Лифты,освещение лестнич_маршей, вентиляторы машин_отделений (АВР) | 29993517 | 2194 | 2223 | 29 | 60 | 1740
Квартиры (Ввод №1) | 29116365 | 23929 | 24272 | 343 | 60 | 20580
Квартиры (Ввод №2) | 29993350 | 20010 | 20268 | 258 | 80 | 20640
Офисы № 1,2,3,4,5,6,7,9 | 29993469 | 9122 | 9226 | 104 | 40 | 4160
[5 empty] | Итого: | 49205
Потребители | Номер счетчика | Показания счетчика на конец месяца |  | Разность показаний | Коэф-т трансфор. | Расход электро-энергии
|  | предыдущ. | расчетного
Корпус 3 Гараж | 29993615 | 10417 | 10606 | 189 | 40 | 7560
| 29993962 | 6158 | 6238 | 80 | 20 | 1600
| 29993111 | 1256 | 1271 | 15 | 80 | 1200
Насосная пожаротушения | 32358499 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
| 32358505 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
[5 empty] | Итого: | 10360
Всего по Жилкомплексу | 128506
Из них на Офисы | 21996
Из них Жилье | 78790
Из них Гараж | 10360
Из них ОДН, ИТП и ВНС | 17360
Председатель правления ТСЖ "ДУБКИ"
_______________________ Хольнов А.И.