## Общ. счетчики
ОТЧЕТ
по потреблению электроэнергии за период с 26.02.2020г. по 24.03.2020г.
Потребители | Номер счетчика | Показания счетчика на конец месяца |  | Разность показаний | Коэф-т трансфор. | Расход электро-энергии
|  | предыдущ. | расчетного
Электрощитовая № 1 - подъезды №1 и №2 Корпус 2
Освещение холлов, технических помещений (*) | 29993326 | 3794 | 3898 | 104 | 15 | 1560
Лифты,освещение лестнич_маршей, вентиляторы противопож. системы и машин_отделений (АВР) | 29993299 | 1310 | 1359 | 49 | 60 | 2940
Квартиры (Ввод №1) | 29993206 | 6057 | 6263 | 206 | 40 | 8240
Квартиры (Ввод №2) | 29993506 | 7763 | 8023 | 260 | 60 | 15600
Офисы № 1,2,3,4,5,6,7,9 | 29993527 | 3217 | 3345 | 128 | 20 | 2560
Электрощитовая № 2 - подъезд № 3 Корпус 2 |  |  |  | 0 |  | 30900
Освещение холлов, технических помещений (*) | 29993434 | 3284 | 3381 | 97 | 10 | 970
Лифт,освещение лестнич_маршей, вентилятор машин_отделения (АВР) | 29993175 | 2264 | 2347 | 83 | 15 | 1245
Квартиры (Ввод №1) | 29993086 | 1662 | 1717 | 55 | 40 | 2200
Квартиры (Ввод №2) | 29993400 | 3135 | 3223 | 88 | 30 | 2640
Офисы № 9,12,13,18,19, 19А | 29993504 | 3022 | 3129 | 107 | 20 | 2140
Электрощитовая № 3 - подъезды №4 и №5 Корпус 2 |  |  |  | 0 |  | 9195
Освещение холлов, технических помещений (*) | 29993452 | 6075 | 6219 | 144 | 10 | 1440
Лифты,освещение лестнич_маршей, вентиляторы машин_отделений (АВР) | 29993531 | 1735 | 1783 | 48 | 15 | 720
Квартиры (Ввод №1) | 29993455 | 4136 | 4281 | 145 | 40 | 5800
Квартиры (Ввод №2) | 29993405 | 5285 | 5475 | 190 | 30 | 5700
Офисы № 10,11,14,15,16, 17, 6А, 4А | 29993524 | 5241 | 5432 | 191 | 20 | 3820
[5 empty] | Итого: | 17480
[5 empty] | Всего: | 57575
Корпус 6 (прав.) | 28737396 | 131239 | 135214 | 3975 | 1 | 3975
-- // -- (лев.) | 29211536 | 107954 | 111764 | 3810 | 1 | 3810
[5 empty] | Итого: | 7785
Потребители | Номер счетчика | Показания счетчика на конец месяца |  | Разность показаний | Коэф-т трансфор. | Расход электро-энергии
|  | предыдущ. | расчетного
Корпус 7
ВНС Ввод №1(лев.) | 29993313 | 1521 | 1574 | 53 | 30 | 1590
ВНС Ввод №2 (правый) | 29993194 | 1704 | 1758 | 54 | 30 | 1620
ИТП Ввод №1(лев.) | 29993646 | 7917 | 8175 | 258 | 30 | 7740
ИТП Ввод №2 (правый) | 29993290 | 4804 | 5171 | 367 | 30 | 11010
Электрощитовая корпус 1 |  |  |  |  | Итого: | 21960
Освещение холлов, технических помещений (*) | 29993213 | 8115 | 8329 | 214 | 15 | 3210
Лифты,освещение лестнич_маршей, вентиляторы машин_отделений (АВР) | 29993517 | 1160 | 1191 | 31 | 60 | 1860
Квартиры (Ввод №1) | 29116365 | 11620 | 12005 | 385 | 60 | 23100
Квартиры (Ввод №2) | 29993350 | 9501 | 9823 | 322 | 80 | 25760
Офисы № 1,2,3,4,5,6,7,9 | 29993469 | 4977 | 5102 | 125 | 40 | 5000
[5 empty] | Итого: | 58930
Потребители | Номер счетчика | Показания счетчика на конец месяца |  | Разность показаний | Коэф-т трансфор. | Расход электро-энергии
|  | предыдущ. | расчетного
Корпус 3 Гараж | 29993615 | 5451 | 5619 | 168 | 40 | 6720
| 29993962 | 3449 | 3527 | 78 | 20 | 1560
| 29993111 | 710 | 730 | 20 | 80 | 1600
Насосная пожаротушения | 32358499 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
| 32358505 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
[5 empty] | Итого: | 9880
Всего по Жилкомплексу | 156130
Из них на Офисы | 21305
Из них Жилье | 89040
Из них Гараж | 9880
Из них ОДН, ИТП и ВНС | 35905
Председатель правления ТСЖ "ДУБКИ"
_______________________ Хольнов А.И.

## корп. 3
Март 2020 года
Расчет возмещения стоимости коммунальных услуг по гаражу
№№ | Коммунальная услуга | Кол-во | тариф, руб. | Итого, рубли
1 | Электроснабжение, кВт/ч | 9880 | 3.89 | 38433.2
2 | ОДН электроснабжение | 3194.2804 | 3.89 | 12425.7508
3 | Холодное водоснабжение, куб.м. | 1 | 26.99 | 26.99
4 | Горячее водоснабжение, куб.м. | 0 | 157.32 | 0
5 | Водоотведение, куб.м. | 1 | 32.42 | 32.42
6 | ОДН холодное водоснабжение | 6 | 26.99 | 161.94
7 | ОДН горячее водоснабжение | 6 | 157.32 | 943.92
8 | ОДН водоотведение | 11 | 32.42 | 356.62
9 | Теплоснабжение, Гкал | 0 | 2266.69 | 0
10 | Электроэнергия ИТП, кВт/ч | 0 | 3.89 | 0
Распределение расходов на коммунальные услуги по 310 гаражам
В расчете на 1 гараж |  |  |  | 168.9705

## Справка по ОПУ и ИПУ
СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ потребление коммунальных услуг в здании по адресу г.Химки, ул.Лавочкина, д.13 март 2020г.
Код постав. | Вид коммунальной услуги | Ед.измерен. | Текущие показания общедомового прибора учета | Суммарный объем коммунальных услуг
|  |  |  | в помещениях дома |  | на общедомовые нужды
|  |  |  | по ИПУ | по нормативу
02 | Отопление | Гкал | 93685.05 | 655.53
02 | Подогрев холодной воды для нужд горячего водоснабжения | Гкал |  | 62.5066 | 28.1714 | 2.0196
03 | Холодная вода для нужд горячего водоснабжения | куб.м. |  | 1225.62 | 552.38 | 39.6
03 | Холодное водоснабжение | куб.м. | 87586 | 2216.3 | 1043.7 | 39.6
03 | Водоотведение | куб.м. |  | 3441.92 | 1596.08 | 79.2
04 | Электроснабжение | кВт/ч |  | 116286 | 2005 | 22505