## Общ. счетчики
ОТЧЕТ
по потреблению электроэнергии за период с 22.08.2020г. по 21.09.2020г.
Потребители | Номер счетчика | Показания счетчика на конец месяца |  | Разность показаний | Коэф-т трансфор. | Расход электро-энергии
|  | предыдущ. | расчетного
Электрощитовая № 1 - подъезды №1 и №2 Корпус 2
Освещение холлов, технических помещений (*) | 29993326 | 4352 | 4439 | 87 | 15 | 1305
Лифты,освещение лестнич_маршей, вентиляторы противопож. системы и машин_отделений (АВР) | 29993299 | 1567 | 1613 | 46 | 60 | 2760
Квартиры (Ввод №1) | 29993206 | 7172 | 7362 | 190 | 40 | 7600
Квартиры (Ввод №2) | 29993506 | 9291 | 9560 | 269 | 60 | 16140
Офисы № 1,2,3,4,5,6,7,9 | 29993527 | 3894 | 4010 | 116 | 20 | 2320
Электрощитовая № 2 - подъезд № 3 Корпус 2 | [5 empty] | 30125
Освещение холлов, технических помещений (*) | 29993434 | 3889 | 4010 | 121 | 10 | 1210
Лифт,освещение лестнич_маршей, вентилятор машин_отделения (АВР) | 29993175 | 2694 | 2764 | 70 | 15 | 1050
Квартиры (Ввод №1) | 29993086 | 1951 | 2009 | 58 | 40 | 2320
Квартиры (Ввод №2) | 29993400 | 3647 | 3731 | 84 | 30 | 2520
Офисы № 9,12,13,18,19, 19А | 29993504 | 3766 | 3911 | 145 | 20 | 2900
Электрощитовая № 3 - подъезды №4 и №5 Корпус 2 | [5 empty] | 10000
Освещение холлов, технических помещений (*) | 29993452 | 6924 | 7091 | 167 | 10 | 1670
Лифты,освещение лестнич_маршей, вентиляторы машин_отделений (АВР) | 29993531 | 1958 | 2001 | 43 | 15 | 645
Квартиры (Ввод №1) | 29993455 | 4946 | 5085 | 139 | 40 | 5560
Квартиры (Ввод №2) | 29993405 | 6262 | 6422 | 160 | 30 | 4800
Офисы № 10,11,14,15,16, 17, 6А, 4А | 29993524 | 6418 | 6658 | 240 | 20 | 4800
[5 empty] | Итого: | 17475
[5 empty] | Всего: | 57600
Корпус 6 (прав.) | 28737396 | 153518 | 157696 | 4178 | 1 | 4178
-- // -- (лев.) | 29211536 | 130860 | 134945 | 4085 | 1 | 4085
[5 empty] | Итого: | 8263
Потребители | Номер счетчика | Показания счетчика на конец месяца |  | Разность показаний | Коэф-т трансфор. | Расход электро-энергии
|  | предыдущ. | расчетного
Корпус 7
ВНС Ввод №1(лев.) | 29993313 | 1771 | 1834 | 63 | 30 | 1890
ВНС Ввод №2 (правый) | 29993194 | 2119 | 2178 | 59 | 30 | 1770
ИТП Ввод №1(лев.) | 29993646 | 8814 | 8904 | 90 | 30 | 2700
ИТП Ввод №2 (правый) | 29993290 | 6125 | 6217 | 92 | 30 | 2760
Электрощитовая корпус 1 |  |  |  |  | Итого: | 9120
Освещение холлов, технических помещений (*) | 29993213 | 9515 | 9745 | 230 | 15 | 3450
Лифты,освещение лестнич_маршей, вентиляторы машин_отделений (АВР) | 29993517 | 1335 | 1367 | 32 | 60 | 1920
Квартиры (Ввод №1) | 29116365 | 13843 | 14223 | 380 | 60 | 22800
Квартиры (Ввод №2) | 29993350 | 11344 | 11675 | 331 | 80 | 26480
Офисы № 1,2,3,4,5,6,7,9 | 29993469 | 5577 | 5712 | 135 | 40 | 5400
[5 empty] | Итого: | 60050
Потребители | Номер счетчика | Показания счетчика на конец месяца |  | Разность показаний | Коэф-т трансфор. | Расход электро-энергии
|  | предыдущ. | расчетного
Корпус 3 Гараж | 29993615 | 6287 | 6429 | 142 | 40 | 5680
| 29993962 | 3976 | 4070 | 94 | 20 | 1880
| 29993111 | 833 | 851 | 18 | 80 | 1440
Насосная пожаротушения | 32358499 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
| 32358505 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
[5 empty] | Итого: | 9000
Всего по Жилкомплексу | 144033
Из них на Офисы | 23683
Из них Жилье | 88220
Из них Гараж | 9000
Из них ОДН, ИТП и ВНС | 23130
Председатель правления ТСЖ "ДУБКИ"
_______________________ Хольнов А.И.

## корп. 3
Сентябрь 2020 года
Расчет возмещения стоимости коммунальных услуг по гаражу
№№ | Коммунальная услуга | Кол-во | тариф, руб. | Итого, рубли
1 | Электроснабжение, кВт/ч | 9000 | 4.01 | 36090
2 | ОДН электроснабжение | 3194.2804 | 4.01 | 12809.0644
3 | Холодное водоснабжение, куб.м. | 2 | 28.01 | 56.02
4 | Горячее водоснабжение, куб.м. | 0 | 148.7464 | 0
5 | Водоотведение, куб.м. | 2 | 33.4 | 66.8
6 | ОДН холодное водоснабжение | 6 | 28.01 | 168.06
7 | ОДН горячее водоснабжение | 6 | 148.7464 | 892.4783
8 | ОДН водоотведение | 11 | 33.4 | 367.4
9 | Теплоснабжение, Гкал | 0 | 2367.38 | 0
10 | Электроэнергия ИТП, кВт/ч | 0 | 4.01 | 0
Распределение расходов на коммунальные услуги по 310 гаражам
В расчете на 1 гараж |  |  |  | 162.7414

## Справка по ОПУ и ИПУ
СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ потребление коммунальных услуг в здании по адресу г.Химки, ул.Лавочкина, д.13 сентябрь 2020г.
Код постав. | Вид коммунальной услуги | Ед.измерен. | Текущие показания общедомового прибора учета | Суммарный объем коммунальных услуг
|  |  |  | в помещениях дома |  | на общедомовые нужды
|  |  |  | по ИПУ | по нормативу
02 | Отопление | Гкал | 95268 | 84.9159
02 | Подогрев холодной воды для нужд горячего водоснабжения | Гкал |  | 53.0808 | 26.9892 | 1.9941
03 | Холодная вода для нужд горячего водоснабжения | куб.м. |  | 1040.8 | 529.2 | 39.1
03 | Холодное водоснабжение | куб.м. | 116465 | 2068.55 | 1080.45 | 39.1
03 | Водоотведение | куб.м. |  | 3109.35 | 1609.65 | 78.2
04 | Электроснабжение | кВт/ч |  | 117010 | 1829 | 22505