## Общ. счетчики
ОТЧЕТ
по потреблению электроэнергии за период с 22.10.2020г. по 23.11.2020г.
Потребители | Номер счетчика | Показания счетчика на конец месяца |  | Разность показаний | Коэф-т трансфор. | Расход электро-энергии
|  | предыдущ. | расчетного
Электрощитовая № 1 - подъезды №1 и №2 Корпус 2
Освещение холлов, технических помещений (*) | 29993326 | 4524 | 4615 | 91 | 15 | 1365
Лифты,освещение лестнич_маршей, вентиляторы противопож. системы и машин_отделений (АВР) | 29993299 | 1660 | 1713 | 53 | 60 | 3180
Квартиры (Ввод №1) | 29993206 | 7553 | 7799 | 246 | 40 | 9840
Квартиры (Ввод №2) | 29993506 | 9840 | 10192 | 352 | 60 | 21120
Офисы № 1,2,3,4,5,6,7,9 | 29993527 | 4125 | 4242 | 117 | 20 | 2340
Электрощитовая № 2 - подъезд № 3 Корпус 2 | [5 empty] | 37845
Освещение холлов, технических помещений (*) | 29993434 | 4123 | 4237 | 114 | 10 | 1140
Лифт,освещение лестнич_маршей, вентилятор машин_отделения (АВР) | 29993175 | 2832 | 2922 | 90 | 15 | 1350
Квартиры (Ввод №1) | 29993086 | 2071 | 2139 | 68 | 40 | 2720
Квартиры (Ввод №2) | 29993400 | 3812 | 3928 | 116 | 30 | 3480
Офисы № 9,12,13,18,19, 19А | 29993504 | 4047 | 4179 | 132 | 20 | 2640
Электрощитовая № 3 - подъезды №4 и №5 Корпус 2 | [5 empty] | 11330
Освещение холлов, технических помещений (*) | 29993452 | 7253 | 7423 | 170 | 10 | 1700
Лифты,освещение лестнич_маршей, вентиляторы машин_отделений (АВР) | 29993531 | 2044 | 2093 | 49 | 15 | 735
Квартиры (Ввод №1) | 29993455 | 5227 | 5416 | 189 | 40 | 7560
Квартиры (Ввод №2) | 29993405 | 6579 | 6789 | 210 | 30 | 6300
Офисы № 10,11,14,15,16, 17, 6А, 4А | 29993524 | 6893 | 7141 | 248 | 20 | 4960
[5 empty] | Итого: | 21255
[5 empty] | Всего: | 70430
Корпус 6 (прав.) | 28737396 | 161734 | 166798 | 5064 | 1 | 5064
-- // -- (лев.) | 29211536 | 138827 | 143248 | 4421 | 1 | 4421
[5 empty] | Итого: | 9485
Потребители | Номер счетчика | Показания счетчика на конец месяца |  | Разность показаний | Коэф-т трансфор. | Расход электро-энергии
|  | предыдущ. | расчетного
Корпус 7
ВНС Ввод №1(лев.) | 29993313 | 1897 | 1993 | 96 | 30 | 2880
ВНС Ввод №2 (правый) | 29993194 | 2233 | 2269 | 36 | 30 | 1080
ИТП Ввод №1(лев.) | 29993646 | 9321 | 9723 | 402 | 30 | 12060
ИТП Ввод №2 (правый) | 29993290 | 6432 | 6797 | 365 | 30 | 10950
Электрощитовая корпус 1 |  |  |  |  | Итого: | 26970
Освещение холлов, технических помещений (*) | 29993213 | 9957 | 10178 | 221 | 15 | 3315
Лифты,освещение лестнич_маршей, вентиляторы машин_отделений (АВР) | 29993517 | 1400 | 1444 | 44 | 60 | 2640
Квартиры (Ввод №1) | 29116365 | 14623 | 15129 | 506 | 60 | 30360
Квартиры (Ввод №2) | 29993350 | 12028 | 12510 | 482 | 80 | 38560
Офисы № 1,2,3,4,5,6,7,9 | 29993469 | 5850 | 6032 | 182 | 40 | 7280
[5 empty] | Итого: | 82155
Потребители | Номер счетчика | Показания счетчика на конец месяца |  | Разность показаний | Коэф-т трансфор. | Расход электро-энергии
|  | предыдущ. | расчетного
Корпус 3 Гараж | 29993615 | 6542 | 6687 | 145 | 40 | 5800
| 29993962 | 4159 | 4257 | 98 | 20 | 1960
| 29993111 | 868 | 887 | 19 | 80 | 1520
Насосная пожаротушения | 32358499 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
| 32358505 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
[5 empty] | Итого: | 9280
Всего по Жилкомплексу | 198320
Из них на Офисы | 26705
Из них Жилье | 119940
Из них Гараж | 9280
Из них ОДН, ИТП и ВНС | 42395
Председатель правления ТСЖ "ДУБКИ"
_______________________ Хольнов А.И.

## корп. 3
Ноябрь 2020 года
Расчет возмещения стоимости коммунальных услуг по гаражу
№№ | Коммунальная услуга | Кол-во | тариф, руб. | Итого, рубли
1 | Электроснабжение, кВт/ч | 9280 | 4.01 | 37212.8
2 | ОДН электроснабжение | 3582.1125 | 4.01 | 14364.271
3 | Холодное водоснабжение, куб.м. | 0 | 28.01 | 0
4 | Горячее водоснабжение, куб.м. | 0 | 148.7464 | 0
5 | Водоотведение, куб.м. | 2 | 33.4 | 66.8
6 | ОДН холодное водоснабжение | 6 | 28.01 | 168.06
7 | ОДН горячее водоснабжение | 6 | 148.7464 | 892.4783
8 | ОДН водоотведение | 11 | 33.4 | 367.4
9 | Теплоснабжение, Гкал | 0 | 2367.38 | 0
10 | Электроэнергия ИТП, кВт/ч | 0 | 4.01 | 0
Распределение расходов на коммунальные услуги по 310 гаражам
В расчете на 1 гараж |  |  |  | 171.1994

## Норматив ээ
Расчет норматива по электроснабжению на общедомовые нужды между всеми помещениями жилого комплекса "Дубки"
| Общая S, кв.м. | Площадь в собственности, кв.м. | Подвал и чердаки, кв.м. | Расчетная S, кв.м. | Норматив, кВт/ч | Расход электроэнергии по нормативам для МКД, кВт/ч | Размер оплаты электроснабжение ОДН, кВт*ч/кв.м.
Корпус 1 | 22605.8 | 17347.5 | 1371.8 | 3886.5 | 3.23 | 12553.395 | 0.72364
Корпус 2 | 24756.6 | 16483.4 | 4895.2 | 3378 | 3.23 | 10910.94 | 0.66194
Корпус 3 | 13321.1 | 6275.6 | 6844.2 | 201.3 | 3.23 | 650.199 | 0.10361
Корпус 4 | 1409.2 | 1221.3 | 0 | 187.9 | 3.23 | 606.917 | 0.49694
Корпус 5 | 1308.1 | 1189.2 | 0 | 118.9 | 3.23 | 384.047 | 0.32295
Корпус 6 | 2004.4 | 1701.2 | 261.47 | 41.73 | 3.23 | 134.7879 | 0.079231
Корпус 7 | 301.5 |  | 301.5
Всего ЖК | 65706.7 | 44218.2 | 13674.17 | 7814.33 | 3.23 | 25240.2859 | 0.57081

## Справка по ОПУ и ИПУ
СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ потребление коммунальных услуг в здании по адресу г.Химки, ул.Лавочкина, д.13 ноябрь 2020г.
Код постав. | Вид коммунальной услуги | Ед.измерен. | Текущие показания общедомового прибора учета | Суммарный объем коммунальных услуг
|  |  |  | в помещениях дома |  | на общедомовые нужды
|  |  |  | по ИПУ | по нормативу
02 | Отопление | Гкал | 96554.08 | 673.7809
02 | Подогрев холодной воды для нужд горячего водоснабжения | Гкал |  | 64.8618 | 25.1532 | 1.9941
03 | Холодная вода для нужд горячего водоснабжения | куб.м. |  | 1271.8 | 493.2 | 39.1
03 | Холодное водоснабжение | куб.м. | 128200 | 2412.05 | 1006.95 | 39.1
03 | Водоотведение | куб.м. |  | 3683.85 | 1500.15 | 78.2
04 | Электроснабжение | кВт/ч |  | 147627 | 1773 | 25240