## Общ. счетчики
ОТЧЕТ
по потреблению электроэнергии за период с 24.11.2020г. по 17.12.2020г.
Потребители | Номер счетчика | Показания счетчика на конец месяца |  | Разность показаний | Коэф-т трансфор. | Расход электро-энергии
|  | предыдущ. | расчетного
Электрощитовая № 1 - подъезды №1 и №2 Корпус 2
Освещение холлов, технических помещений (*) | 29993326 | 4615 | 4679 | 64 | 15 | 960
Лифты,освещение лестнич_маршей, вентиляторы противопож. системы и машин_отделений (АВР) | 29993299 | 1713 | 1754 | 41 | 60 | 2460
Квартиры (Ввод №1) | 29993206 | 7799 | 7991 | 192 | 40 | 7680
Квартиры (Ввод №2) | 29993506 | 10192 | 10448 | 256 | 60 | 15360
Офисы № 1,2,3,4,5,6,7,9 | 29993527 | 4242 | 4330 | 88 | 20 | 1760
Электрощитовая № 2 - подъезд № 3 Корпус 2 | [5 empty] | 28220
Освещение холлов, технических помещений (*) | 29993434 | 4237 | 4315 | 78 | 10 | 780
Лифт,освещение лестнич_маршей, вентилятор машин_отделения (АВР) | 29993175 | 2922 | 2990 | 68 | 15 | 1020
Квартиры (Ввод №1) | 29993086 | 2139 | 2190 | 51 | 40 | 2040
Квартиры (Ввод №2) | 29993400 | 3928 | 4026 | 98 | 30 | 2940
Офисы № 9,12,13,18,19, 19А | 29993504 | 4179 | 4282 | 103 | 20 | 2060
Электрощитовая № 3 - подъезды №4 и №5 Корпус 2 | [5 empty] | 8840
Освещение холлов, технических помещений (*) | 29993452 | 7423 | 7560 | 137 | 10 | 1370
Лифты,освещение лестнич_маршей, вентиляторы машин_отделений (АВР) | 29993531 | 2093 | 2132 | 39 | 15 | 585
Квартиры (Ввод №1) | 29993455 | 5416 | 5556 | 140 | 40 | 5600
Квартиры (Ввод №2) | 29993405 | 6789 | 6962 | 173 | 30 | 5190
Офисы № 10,11,14,15,16, 17, 6А, 4А | 29993524 | 7141 | 7324 | 183 | 20 | 3660
[5 empty] | Итого: | 16405
[5 empty] | Всего: | 53465
Корпус 6 (прав.) | 28737396 | 166798 | 170560 | 3762 | 1 | 3762
-- // -- (лев.) | 29211536 | 143248 | 147163 | 3915 | 1 | 3915
[5 empty] | Итого: | 7677
Потребители | Номер счетчика | Показания счетчика на конец месяца |  | Разность показаний | Коэф-т трансфор. | Расход электро-энергии
|  | предыдущ. | расчетного
Корпус 7
ВНС Ввод №1(лев.) | 29993313 | 1993 | 2089 | 96 | 30 | 2880
ВНС Ввод №2 (правый) | 29993194 | 2269 | 2269 | 0 | 30 | 0
ИТП Ввод №1(лев.) | 29993646 | 9723 | 10230 | 507 | 30 | 15210
ИТП Ввод №2 (правый) | 29993290 | 6797 | 6844 | 47 | 30 | 1410
Электрощитовая корпус 1 |  |  |  |  | Итого: | 19500
Освещение холлов, технических помещений (*) | 29993213 | 10178 | 10363 | 185 | 15 | 2775
Лифты,освещение лестнич_маршей, вентиляторы машин_отделений (АВР) | 29993517 | 1444 | 1475 | 31 | 60 | 1860
Квартиры (Ввод №1) | 29116365 | 15129 | 15520 | 391 | 60 | 23460
Квартиры (Ввод №2) | 29993350 | 12510 | 12885 | 375 | 80 | 30000
Офисы № 1,2,3,4,5,6,7,9 | 29993469 | 6032 | 6160 | 128 | 40 | 5120
[5 empty] | Итого: | 63215
Потребители | Номер счетчика | Показания счетчика на конец месяца |  | Разность показаний | Коэф-т трансфор. | Расход электро-энергии
|  | предыдущ. | расчетного
Корпус 3 Гараж | 29993615 | 6687 | 6811 | 124 | 40 | 4960
| 29993962 | 4257 | 4328 | 71 | 20 | 1420
| 29993111 | 887 | 901 | 14 | 80 | 1120
Насосная пожаротушения | 32358499 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
| 32358505 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
[5 empty] | Итого: | 7500
Всего по Жилкомплексу | 151357
Из них на Офисы | 20277
Из них Жилье | 92270
Из них Гараж | 7500
Из них ОДН, ИТП и ВНС | 31310
Председатель правления ТСЖ "ДУБКИ"
_______________________ Хольнов А.И.

## корп. 3
Декабрь 2020 года
Расчет возмещения стоимости коммунальных услуг по гаражу
№№ | Коммунальная услуга | Кол-во | тариф, руб. | Итого, рубли
1 | Электроснабжение, кВт/ч | 7500 | 4.01 | 30075
2 | ОДН электроснабжение | 3582.1125 | 4.01 | 14364.271
3 | Холодное водоснабжение, куб.м. | 3 | 28.01 | 84.03
4 | Горячее водоснабжение, куб.м. | 0 | 148.7464 | 0
5 | Водоотведение, куб.м. | 2 | 33.4 | 66.8
6 | ОДН холодное водоснабжение | 6 | 28.01 | 168.06
7 | ОДН горячее водоснабжение | 6 | 148.7464 | 892.4783
8 | ОДН водоотведение | 11 | 33.4 | 367.4
9 | Теплоснабжение, Гкал | 0 | 2367.38 | 0
10 | Электроэнергия ИТП, кВт/ч | 0 | 4.01 | 0
Распределение расходов на коммунальные услуги по 310 гаражам
В расчете на 1 гараж |  |  |  | 148.4453

## Справка по ОПУ и ИПУ
СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ потребление коммунальных услуг в здании по адресу г.Химки, ул.Лавочкина, д.13 декабрь 2020г.
Код постав. | Вид коммунальной услуги | Ед.измерен. | Текущие показания общедомового прибора учета | Суммарный объем коммунальных услуг
|  |  |  | в помещениях дома |  | на общедомовые нужды
|  |  |  | по ИПУ | по нормативу
02 | Отопление | Гкал | 97383.88 | 745.149
02 | Подогрев холодной воды для нужд горячего водоснабжения | Гкал |  | 58.905 | 27.54 | 1.9941
03 | Холодная вода для нужд горячего водоснабжения | куб.м. |  | 1155 | 540 | 39.1
03 | Холодное водоснабжение | куб.м. | 132997 | 1872 | 1102.5 | 39.1
03 | Водоотведение | куб.м. |  | 3027 | 1642.5 | 78.2
04 | Электроснабжение | кВт/ч |  | 115588 | 1965 | 25240