## Общ. счетчики
ОТЧЕТ
по потреблению электроэнергии за период с 25.02.2021г. по 22.03.2021г.
Потребители | Номер счетчика | Показания счетчика на конец месяца |  | Разность показаний | Коэф-т трансфор. | Расход электро-энергии
|  | предыдущ. | расчетного
Электрощитовая № 1 - подъезды №1 и №2 Корпус 2
Освещение холлов, технических помещений (*) | 29993326 | 4885 | 4964 | 79 | 15 | 1185
Лифты,освещение лестнич_маршей, вентиляторы противопож. системы и машин_отделений (АВР) | 29993299 | 1866 | 1908 | 42 | 60 | 2520
Квартиры (Ввод №1) | 29993206 | 8575 | 8809 | 234 | 40 | 9360
Квартиры (Ввод №2) | 29993506 | 11224 | 11490 | 266 | 60 | 15960
Офисы № 1,2,3,4,5,6,7,9 | 29993527 | 4587 | 4678 | 91 | 20 | 1820
Электрощитовая № 2 - подъезд № 3 Корпус 2 | [5 empty] | 30845
Освещение холлов, технических помещений (*) | 29993434 | 4564 | 4660 | 96 | 10 | 960
Лифт,освещение лестнич_маршей, вентилятор машин_отделения (АВР) | 29993175 | 3234 | 3329 | 95 | 15 | 1425
Квартиры (Ввод №1) | 29993086 | 2342 | 2402 | 60 | 40 | 2400
Квартиры (Ввод №2) | 29993400 | 4295 | 4397 | 102 | 30 | 3060
Офисы № 9,12,13,18,19, 19А | 29993504 | 4564 | 4671 | 107 | 20 | 2140
Электрощитовая № 3 - подъезды №4 и №5 Корпус 2 | [5 empty] | 9985
Освещение холлов, технических помещений (*) | 29993452 | 7973 | 8116 | 143 | 10 | 1430
Лифты,освещение лестнич_маршей, вентиляторы машин_отделений (АВР) | 29993531 | 2233 | 2272 | 39 | 15 | 585
Квартиры (Ввод №1) | 29993455 | 5998 | 6148 | 150 | 40 | 6000
Квартиры (Ввод №2) | 29993405 | 7427 | 7594 | 167 | 30 | 5010
Офисы № 10,11,14,15,16, 17, 6А, 4А | 29993524 | 7804 | 7990 | 186 | 20 | 3720
[5 empty] | Итого: | 16745
[5 empty] | Всего: | 57575
Корпус 6 (прав.) | 28737396 | 182629 | 186416 | 3787 | 1 | 3787
-- // -- (лев.) | 29211536 | 158750 | 162756 | 4006 | 1 | 4006
[5 empty] | Итого: | 7793
Потребители | Номер счетчика | Показания счетчика на конец месяца |  | Разность показаний | Коэф-т трансфор. | Расход электро-энергии
|  | предыдущ. | расчетного
ВНС Ввод №1(лев.) | 29993313 | 2366 | 2453 | 87 | 30 | 2610
ВНС Ввод №2 (правый) | 29993194 | 2269 | 2289 | 20 | 30 | 600
ИТП Ввод №1(лев.) | 29993646 | 10712 | 11113 | 401 | 30 | 12030
ИТП Ввод №2 (правый) | 29993290 | 7961 | 8157 | 196 | 30 | 5880
Электрощитовая корпус 1 |  |  |  |  | Итого: | 21120
Освещение холлов, технических помещений (*) | 29993213 | 10824 | 10989 | 165 | 15 | 2475
Лифты,освещение лестнич_маршей, вентиляторы машин_отделений (АВР) | 29993517 | 1568 | 1604 | 36 | 60 | 2160
Квартиры (Ввод №1) | 29116365 | 16777 | 17212 | 435 | 60 | 26100
Квартиры (Ввод №2) | 29993350 | 14016 | 14416 | 400 | 80 | 32000
Офисы № 1,2,3,4,5,6,7,9 | 29993469 | 6512 | 6655 | 143 | 40 | 5720
[5 empty] | Итого: | 68455
Потребители | Номер счетчика | Показания счетчика на конец месяца |  | Разность показаний | Коэф-т трансфор. | Расход электро-энергии
|  | предыдущ. | расчетного
Корпус 3 Гараж | 29993615 | 7181 | 7344 | 163 | 40 | 6520
| 29993962 | 4595 | 4652 | 57 | 20 | 1140
| 29993111 | 947 | 962 | 15 | 80 | 1200
Насосная пожаротушения | 32358499 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
| 32358505 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
[5 empty] | Итого: | 8860
Всего по Жилкомплексу | 163803
Из них на Офисы | 21193
Из них Жилье | 99890
Из них Гараж | 8860
Из них ОДН, ИТП и ВНС | 33860
Председатель правления ТСЖ "ДУБКИ"
_______________________ Хольнов А.И.

## корп. 3
Март 2021 года
Расчет возмещения стоимости коммунальных услуг по гаражу
№№ | Коммунальная услуга | Кол-во | тариф, руб. | Итого, рубли
1 | Электроснабжение, кВт/ч | 8860 | 4.01 | 35528.6
2 | ОДН электроснабжение | 3573.3266 | 4.01 | 14329.0398
3 | Холодное водоснабжение, куб.м. | 2 | 28.01 | 56.02
4 | Горячее водоснабжение, куб.м. | 0 | 147.0751 | 0
5 | Водоотведение, куб.м. | 2 | 33.4 | 66.8
6 | ОДН холодное водоснабжение | 6 | 28.01 | 168.06
7 | ОДН горячее водоснабжение | 6 | 147.0751 | 882.4507
8 | ОДН водоотведение | 11 | 33.4 | 367.4
9 | Теплоснабжение, Гкал | 0 | 2334.61 | 0
10 | Электроэнергия ИТП, кВт/ч | 0 | 4.01 | 0
Распределение расходов на коммунальные услуги по 310 гаражам
В расчете на 1 гараж |  |  |  | 165.8012

## Справка по ОПУ и ИПУ
СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ потребление коммунальных услуг в здании по адресу г.Химки, ул.Лавочкина, д.13 март 2021г.
Код постав. | Вид коммунальной услуги | Ед.измерен. | Текущие показания общедомового прибора учета | Суммарный объем коммунальных услуг
|  |  |  | в помещениях дома |  | на общедомовые нужды
|  |  |  | по ИПУ | по нормативу
02 | Отопление | Гкал | 100345.38 | 750
02 | Подогрев холодной воды для нужд горячего водоснабжения | Гкал |  | 68.5812 | 24.5448 | 1.9941
03 | Холодная вода для нужд горячего водоснабжения | куб.м. |  | 1344.73 | 481.27 | 39.1
03 | Холодное водоснабжение | куб.м. | 151762 | 2475.83 | 645.17 | 39.1
03 | Водоотведение | куб.м. |  | 3820.56 | 1126.44 | 78.2
04 | Электроснабжение | кВт/ч |  | 127038 | 1986 | 25240