## Общие счетчики
ОТЧЕТ
по потреблению электроэнергии за период с 23.11.2021г. по 21.12.2021г.
Потребители | Номер счетчика | Показания счетчика на конец месяца |  | Разность показаний | Коэф-т трансфор. | Расход электро-энергии
|  | предыдущ. | расчетного
Электрощитовая № 1 - подъезды №1 и №2 Корпус 2
Освещение холлов, технических помещений (*) | 29993326 | 5579 | 5660 | 81 | 15 | 1215
Лифты,освещение лестнич_маршей, вентиляторы противопож. системы и машин_отделений (АВР) | 29993299 | 2233 | 2272 | 39 | 60 | 2340
Квартиры (Ввод №1) | 29993206 | 10601 | 10830 | 229 | 40 | 9160
Квартиры (Ввод №2) | 29993506 | 13691 | 14002 | 311 | 60 | 18660
Офисы № 1,2,3,4,5,6,7,9 | 29993527 | 5591 | 5714 | 123 | 20 | 2460
Электрощитовая № 2 - подъезд № 3 Корпус 2 | [5 empty] | 33835
Освещение холлов, технических помещений (*) | 29993434 | 5411 | 5504 | 93 | 10 | 930
Лифт,освещение лестнич_маршей, вентилятор машин_отделения (АВР) | 29993175 | 3902 | 3978 | 76 | 15 | 1140
Квартиры (Ввод №1) | 29993086 | 2883 | 2951 | 68 | 40 | 2720
Квартиры (Ввод №2) | 29993400 | 5271 | 5403 | 132 | 30 | 3960
Офисы № 9,12,13,18,19, 19А | 29993504 | 5401 | 5446 | 45 | 20 | 900
Электрощитовая № 3 - подъезды №4 и №5 Корпус 2 | [5 empty] | 9650
Освещение холлов, технических помещений (*) | 29993452 | 9326 | 9474 | 148 | 10 | 1480
Лифты,освещение лестнич_маршей, вентиляторы машин_отделений (АВР) | 29993531 | 2598 | 2640 | 42 | 15 | 630
Квартиры (Ввод №1) | 29993455 | 7344 | 7513 | 169 | 40 | 6760
Квартиры (Ввод №2) | 29993405 | 9153 | 9354 | 201 | 30 | 6030
Офисы № 10,11,14,15,16, 17, 6А, 4А | 29993524 | 9986 | 10180 | 194 | 20 | 3880
[5 empty] | Итого: | 18780
[5 empty] | Всего: | 62265
Корпус 6 (прав.) | 28737396 | 225253 | 230417 | 5164 | 1 | 5164
-- // -- (лев.) | 29211536 | 196589 | 200875 | 4286 | 1 | 4286
[5 empty] | Итого: | 9450
Потребители | Номер счетчика | Показания счетчика на конец месяца |  | Разность показаний | Коэф-т трансфор. | Расход электро-энергии
|  | предыдущ. | расчетного
ВНС Ввод №1(лев.) | 29993313 | 2982 | 3049 | 67 | 30 | 2010
ВНС Ввод №2 (правый) | 29993194 | 2763 | 2812 | 49 | 30 | 1470
ИТП Ввод №1(лев.) | 29993646 | 12867 | 13460 | 593 | 30 | 17790
ИТП Ввод №2 (правый) | 29993290 | 9854 | 9918 | 64 | 30 | 1920
Электрощитовая корпус 1 |  |  |  |  | Итого: | 23190
Освещение холлов, технических помещений (*) | 29993213 | 12430 | 12579 | 149 | 15 | 2235
Лифты,освещение лестнич_маршей, вентиляторы машин_отделений (АВР) | 29993517 | 1906 | 1938 | 32 | 60 | 1920
Квартиры (Ввод №1) | 29116365 | 20458 | 20941 | 483 | 60 | 28980
Квартиры (Ввод №2) | 29993350 | 17086 | 17499 | 413 | 80 | 33040
Офисы № 1,2,3,4,5,6,7,9 | 29993469 | 7877 | 8046 | 169 | 40 | 6760
[5 empty] | Итого: | 72935
Потребители | Номер счетчика | Показания счетчика на конец месяца |  | Разность показаний | Коэф-т трансфор. | Расход электро-энергии
|  | предыдущ. | расчетного
Корпус 3 Гараж | 29993615 | 8756 | 8931 | 175 | 40 | 7000
| 29993962 | 5398 | 5485 | 87 | 20 | 1740
| 29993111 | 1115 | 1131 | 16 | 80 | 1280
Насосная пожаротушения | 32358499 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
| 32358505 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
[5 empty] | Итого: | 10020
Всего по Жилкомплексу | 177860
Из них на Офисы | 23450
Из них Жилье | 109310
Из них Гараж | 10020
Из них ОДН, ИТП и ВНС | 35080
Председатель правления ТСЖ "ДУБКИ"
_______________________ Хольнов А.И.

## Корпус 3
Декабрь 2021 года
Расчет возмещения стоимости коммунальных услуг по гаражу - корпус 3
№№ | Коммунальная услуга | Кол-во | тариф, руб. | Кол-во гаражей | На 1 гараж, кВт/ч | Сумма, руб.
1 | Электроснабжение корп.3, кВт/ч | 8122 | 4.29 | 309 | 26.2848 | 112.7617
2 | Электроснабжение ИПУ, кВт/ч | 1898 | 4.29
4 | Холодное водоснабжение, куб.м. | 0 | 29.12
5 | Горячее водоснабжение, куб.м. | 0 | 126.2959
6 | Водоотведение, куб.м. | 0 | 34.73
10 | Теплоснабжение, Гкал | 0 | 2476.39
11 | Электроэнергия ИТП, кВт/ч | 0 | 4.29

## Справка по ОПУ и ИПУ
СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ потребление коммунальных услуг в здании по адресу г.Химки, ул.Лавочкина, д.13 декабрь 2021г.
Код постав. | Вид коммунальной услуги | Ед.измерен. | Текущие показания общедомового прибора учета | Суммарный объем коммунальных услуг
|  |  |  | в помещениях дома |  | на общедомовые нужды
|  |  |  | по ИПУ | по нормативу
02 | Отопление | Гкал | 104123.14 | 346.453 |  | 431.74
02 | Подогрев холодной воды для нужд горячего водоснабжения | Гкал |  | 66.453 | 30.1456 | 1.989
03 | Холодная вода для нужд горячего водоснабжения | куб.м. |  | 1303 | 591.09 | 39
03 | Холодное водоснабжение | куб.м. | 200420 | 1217 | 792.39 | 39
03 | Водоотведение | куб.м. |  | 2520 | 1383.48 | 78
04 | Электроснабжение | кВт/ч |  | 138857 | 1361 | 25188