## Общ. счетчики
ОТЧЕТ
по потреблению электроэнергии за период с 22.01.2020г. по 25.02.2020г.
Потребители | Номер счетчика | Показания счетчика на конец месяца |  | Разность показаний | Коэф-т трансфор. | Расход электро-энергии
|  | предыдущ. | расчетного
Электрощитовая № 1 - подъезды №1 и №2 Корпус 2
Освещение холлов, технических помещений (*) | 29993326 | 3649 | 3794 | 145 | 15 | 2175
Лифты,освещение лестнич_маршей, вентиляторы противопож. системы и машин_отделений (АВР) | 29993299 | 1247 | 1310 | 63 | 60 | 3780
Квартиры (Ввод №1) | 29993206 | 5791 | 6057 | 266 | 40 | 10640
Квартиры (Ввод №2) | 29993506 | 7437 | 7763 | 326 | 60 | 19560
Офисы № 1,2,3,4,5,6,7,9 | 29993527 | 3054 | 3217 | 163 | 20 | 3260
Электрощитовая № 2 - подъезд № 3 Корпус 2 |  |  |  | 0 |  | 39415
Освещение холлов, технических помещений (*) | 29993434 | 3151 | 3284 | 133 | 10 | 1330
Лифт,освещение лестнич_маршей, вентилятор машин_отделения (АВР) | 29993175 | 2151 | 2264 | 113 | 15 | 1695
Квартиры (Ввод №1) | 29993086 | 1587 | 1662 | 75 | 40 | 3000
Квартиры (Ввод №2) | 29993400 | 3009 | 3135 | 126 | 30 | 3780
Офисы № 9,12,13,18,19, 19А | 29993504 | 2886 | 3022 | 136 | 20 | 2720
Электрощитовая № 3 - подъезды №4 и №5 Корпус 2 |  |  |  | 0 |  | 12525
Освещение холлов, технических помещений (*) | 29993452 | 5874 | 6075 | 201 | 10 | 2010
Лифты,освещение лестнич_маршей, вентиляторы машин_отделений (АВР) | 29993531 | 1670 | 1735 | 65 | 15 | 975
Квартиры (Ввод №1) | 29993455 | 3950 | 4136 | 186 | 40 | 7440
Квартиры (Ввод №2) | 29993405 | 5040 | 5285 | 245 | 30 | 7350
Офисы № 10,11,14,15,16, 17, 6А, 4А | 29993524 | 4986 | 5241 | 255 | 20 | 5100
[5 empty] | Итого: | 22875
[5 empty] | Всего: | 74815
Корпус 6 (прав.) | 28737396 | 125444 | 131239 | 5795 | 1 | 5795
-- // -- (лев.) | 29211536 | 101905 | 107954 | 6049 | 1 | 6049
[5 empty] | Итого: | 11844
Потребители | Номер счетчика | Показания счетчика на конец месяца |  | Разность показаний | Коэф-т трансфор. | Расход электро-энергии
|  | предыдущ. | расчетного
Корпус 7
ВНС Ввод №1(лев.) | 29993313 | 1436 | 1521 | 85 | 30 | 2550
ВНС Ввод №2 (правый) | 29993194 | 1646 | 1704 | 58 | 30 | 1740
ИТП Ввод №1(лев.) | 29993646 | 7664 | 7917 | 253 | 30 | 7590
ИТП Ввод №2 (правый) | 29993290 | 4249 | 4804 | 555 | 30 | 16650
Электрощитовая корпус 1 |  |  |  |  | Итого: | 28530
Освещение холлов, технических помещений (*) | 29993213 | 7845 | 8115 | 270 | 15 | 4050
Лифты,освещение лестнич_маршей, вентиляторы машин_отделений (АВР) | 29993517 | 1115 | 1160 | 45 | 60 | 2700
Квартиры (Ввод №1) | 29116365 | 11107 | 11620 | 513 | 60 | 30780
Квартиры (Ввод №2) | 29993350 | 9050 | 9501 | 451 | 80 | 36080
Офисы № 1,2,3,4,5,6,7,9 | 29993469 | 4796 | 4977 | 181 | 40 | 7240
[5 empty] | Итого: | 80850
Потребители | Номер счетчика | Показания счетчика на конец месяца |  | Разность показаний | Коэф-т трансфор. | Расход электро-энергии
|  | предыдущ. | расчетного
Корпус 3 Гараж | 29993615 | 5165 | 5451 | 286 | 40 | 11440
| 29993962 | 3349 | 3449 | 100 | 20 | 2000
| 29993111 | 688 | 710 | 22 | 80 | 1760
Насосная пожаротушения | 32358499 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
| 32358505 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
[5 empty] | Итого: | 15200
Всего по Жилкомплексу | 211239
Из них на Офисы | 30164
Из них Жилье | 118630
Из них Гараж | 15200
Из них ОДН, ИТП и ВНС | 47245
Председатель правления ТСЖ "ДУБКИ"
_______________________ Хольнов А.И.

## корп. 3
Февраль 2020 года
Расчет возмещения стоимости коммунальных услуг по гаражу
№№ | Коммунальная услуга | Кол-во | тариф, руб. | Итого, рубли
1 | Электроснабжение, кВт/ч | 15200 | 3.89 | 59128
2 | ОДН электроснабжение | 3263.312 | 3.89 | 12694.2837
3 | Холодное водоснабжение, куб.м. | 3 | 26.99 | 80.97
4 | Горячее водоснабжение, куб.м. | 0 | 157.32 | 0
5 | Водоотведение, куб.м. | 3 | 32.42 | 97.26
6 | ОДН холодное водоснабжение | 6 | 26.99 | 161.94
7 | ОДН горячее водоснабжение | 6 | 157.32 | 943.92
8 | ОДН водоотведение | 11 | 32.42 | 356.62
9 | Теплоснабжение, Гкал | 0 | 2266.69 | 0
10 | Электроэнергия ИТП, кВт/ч | 0 | 3.89 | 0
Распределение расходов на коммунальные услуги по 310 гаражам
В расчете на 1 гараж |  |  |  | 236.9774

## Норматив ээ
Расчет норматива по электроснабжению на общедомовые нужды между всеми помещениями жилого комплекса "Дубки"
| Общая S, кв.м. | Площадь в собственности, кв.м. | Подвал и чердаки, кв.м. | Расчетная S, кв.м. | Норматив, кВт/ч | Расход электроэнергии по нормативам для МКД, кВт/ч | Размер оплаты электроснабжение ОДН, кВт*ч/кв.м.
Корпус 1 | 22605.8 | 17347.5 | 1371.8 | 3886.5 | 2.88 | 11193.12 | 0.64523
Корпус 2 | 24756.6 | 16483.4 | 4895.2 | 3378 | 2.88 | 9728.64 | 0.59021
Корпус 3 | 13321.1 | 6275.6 | 6844.2 | 201.3 | 2.88 | 579.744 | 0.092381
Корпус 4 | 1409.2 | 1221.3 | 0 | 187.9 | 2.88 | 541.152 | 0.4431
Корпус 5 | 1308.1 | 1189.2 | 0 | 118.9 | 2.88 | 342.432 | 0.28795
Корпус 6 | 2004.4 | 1701.2 | 261.47 | 41.73 | 2.88 | 120.1824 | 0.070646
Корпус 7 | 301.5
Всего ЖК | 65706.7 | 44218.2 | 13372.67 | 7814.33 | 2.88 | 22505.2704 | 0.50896
37942.6

## Справка по ОПУ и ИПУ
СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ потребление коммунальных услуг в здании по адресу г.Химки, ул.Лавочкина, д.13 февраль 2020 г.
Код постав. | Вид коммунальной услуги | Ед.измерен. | Текущие показания общедомового прибора учета | Суммарный объем коммунальных услуг
|  |  |  | в помещениях дома |  | на общедомовые нужды
|  |  |  | по ИПУ | по нормативу
02 | Отопление | Гкал | 92940.14 | 815.84
02 | Подогрев холодной воды для нужд горячего водоснабжения | Гкал |  | 68.3502 | 29.9268 | 2.0196
03 | Холодная вода для нужд горячего водоснабжения | куб.м. |  | 1340.2 | 586.8 | 39.6
03 | Холодное водоснабжение | куб.м. | 82459 | 2491.95 | 1198.05 | 39.6
03 | Водоотведение | куб.м. |  | 3832.15 | 1784.85 | 79.2
04 | Электроснабжение | кВт/ч |  | 159820 | 434 | 22798