## Общ. счетчики
ОТЧЕТ
по потреблению электроэнергии за период с 18.12.2020г. по 19.01.2021г.
Потребители | Номер счетчика | Показания счетчика на конец месяца |  | Разность показаний | Коэф-т трансфор. | Расход электро-энергии
|  | предыдущ. | расчетного
Электрощитовая № 1 - подъезды №1 и №2 Корпус 2
Освещение холлов, технических помещений (*) | 29993326 | 4679 | 4776 | 97 | 15 | 1455
Лифты,освещение лестнич_маршей, вентиляторы противопож. системы и машин_отделений (АВР) | 29993299 | 1754 | 1808 | 54 | 60 | 3240
Квартиры (Ввод №1) | 29993206 | 7991 | 8268 | 277 | 40 | 11080
Квартиры (Ввод №2) | 29993506 | 10448 | 10822 | 374 | 60 | 22440
Офисы № 1,2,3,4,5,6,7,9 | 29993527 | 4330 | 4449 | 119 | 20 | 2380
Электрощитовая № 2 - подъезд № 3 Корпус 2 | [5 empty] | 40595
Освещение холлов, технических помещений (*) | 29993434 | 4315 | 4433 | 118 | 10 | 1180
Лифт,освещение лестнич_маршей, вентилятор машин_отделения (АВР) | 29993175 | 2990 | 3106 | 116 | 15 | 1740
Квартиры (Ввод №1) | 29993086 | 2190 | 2261 | 71 | 40 | 2840
Квартиры (Ввод №2) | 29993400 | 4026 | 4153 | 127 | 30 | 3810
Офисы № 9,12,13,18,19, 19А | 29993504 | 4282 | 4422 | 140 | 20 | 2800
Электрощитовая № 3 - подъезды №4 и №5 Корпус 2 | [5 empty] | 12370
Освещение холлов, технических помещений (*) | 29993452 | 7560 | 7756 | 196 | 10 | 1960
Лифты,освещение лестнич_маршей, вентиляторы машин_отделений (АВР) | 29993531 | 2132 | 2181 | 49 | 15 | 735
Квартиры (Ввод №1) | 29993455 | 5556 | 5769 | 213 | 40 | 8520
Квартиры (Ввод №2) | 29993405 | 6962 | 7190 | 228 | 30 | 6840
Офисы № 10,11,14,15,16, 17, 6А, 4А | 29993524 | 7324 | 7551 | 227 | 20 | 4540
[5 empty] | Итого: | 22595
[5 empty] | Всего: | 75560
Корпус 6 (прав.) | 28737396 | 170560 | 175083 | 4523 | 1 | 4523
-- // -- (лев.) | 29211536 | 147163 | 152434 | 5271 | 1 | 5271
[5 empty] | Итого: | 9794
Потребители | Номер счетчика | Показания счетчика на конец месяца |  | Разность показаний | Коэф-т трансфор. | Расход электро-энергии
|  | предыдущ. | расчетного
Корпус 7
ВНС Ввод №1(лев.) | 29993313 | 2089 | 2223 | 134 | 30 | 4020
ВНС Ввод №2 (правый) | 29993194 | 2269 | 2269 | 0 | 30 | 0
ИТП Ввод №1(лев.) | 29993646 | 10230 | 10567 | 337 | 30 | 10110
ИТП Ввод №2 (правый) | 29993290 | 6844 | 7296 | 452 | 30 | 13560
Электрощитовая корпус 1 |  |  |  |  | Итого: | 27690
Освещение холлов, технических помещений (*) | 29993213 | 10363 | 10594 | 231 | 15 | 3465
Лифты,освещение лестнич_маршей, вентиляторы машин_отделений (АВР) | 29993517 | 1475 | 1520 | 45 | 60 | 2700
Квартиры (Ввод №1) | 29116365 | 15520 | 16100 | 580 | 60 | 34800
Квартиры (Ввод №2) | 29993350 | 12885 | 13406 | 521 | 80 | 41680
Офисы № 1,2,3,4,5,6,7,9 | 29993469 | 6160 | 6337 | 177 | 40 | 7080
[5 empty] | Итого: | 89725
Потребители | Номер счетчика | Показания счетчика на конец месяца |  | Разность показаний | Коэф-т трансфор. | Расход электро-энергии
|  | предыдущ. | расчетного
Корпус 3 Гараж | 29993615 | 6811 | 6999 | 188 | 40 | 7520
| 29993962 | 4328 | 4429 | 101 | 20 | 2020
| 29993111 | 901 | 923 | 22 | 80 | 1760
Насосная пожаротушения | 32358499 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
| 32358505 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
[5 empty] | Итого: | 11300
Всего по Жилкомплексу | 214069
Из них на Офисы | 26594
Из них Жилье | 132010
Из них Гараж | 11300
Из них ОДН, ИТП и ВНС | 44165
Председатель правления ТСЖ "ДУБКИ"
_______________________ Хольнов А.И.

## корп. 3
Январь 2021 года
Расчет возмещения стоимости коммунальных услуг по гаражу
№№ | Коммунальная услуга | Кол-во | тариф, руб. | Итого, рубли
1 | Электроснабжение, кВт/ч | 11300 | 4.01 | 45313
2 | ОДН электроснабжение | 3573.3266 | 4.01 | 14329.0398
3 | Холодное водоснабжение, куб.м. | 1 | 28.01 | 28.01
4 | Горячее водоснабжение, куб.м. | 0 | 147.0751 | 0
5 | Водоотведение, куб.м. | 1 | 33.4 | 33.4
6 | ОДН холодное водоснабжение | 6 | 28.01 | 168.06
7 | ОДН горячее водоснабжение | 6 | 147.0751 | 882.4507
8 | ОДН водоотведение | 11 | 33.4 | 367.4
9 | Теплоснабжение, Гкал | 0 | 2334.61 | 0
10 | Электроэнергия ИТП, кВт/ч | 0 | 4.01 | 0
Распределение расходов на коммунальные услуги по 310 гаражам
В расчете на 1 гараж |  |  |  | 197.1657

## Справка по ОПУ и ИПУ
СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ потребление коммунальных услуг в здании по адресу г.Химки, ул.Лавочкина, д.13 январь 2021г.
Код постав. | Вид коммунальной услуги | Ед.измерен. | Текущие показания общедомового прибора учета | Суммарный объем коммунальных услуг
|  |  |  | в помещениях дома |  | на общедомовые нужды
|  |  |  | по ИПУ | по нормативу
02 | Отопление | Гкал | 98429.89 | 951.86
02 | Подогрев холодной воды для нужд горячего водоснабжения | Гкал |  | 73.0142 | 23.8859 | 1.9941
03 | Холодная вода для нужд горячего водоснабжения | куб.м. |  | 1431.65 | 468.35 | 39.1
03 | Холодное водоснабжение | куб.м. | 139566 | 2483.15 | 627.85 | 39.1
03 | Водоотведение | куб.м. |  | 3914.8 | 1096.2 | 78.2
04 | Электроснабжение | кВт/ч |  | 158036 | 7429 | 25240