## Общ. счетчики
ОТЧЕТ
по потреблению электроэнергии за период с 23.04.2020г. по 22.05.2020г.
Потребители | Номер счетчика | Показания счетчика на конец месяца |  | Разность показаний | Коэф-т трансфор. | Расход электро-энергии
|  | предыдущ. | расчетного
Электрощитовая № 1 - подъезды №1 и №2 Корпус 2
Освещение холлов, технических помещений (*) | 29993326 | 3994 | 4079 | 85 | 15 | 1275
Лифты,освещение лестнич_маршей, вентиляторы противопож. системы и машин_отделений (АВР) | 29993299 | 1407 | 1450 | 43 | 60 | 2580
Квартиры (Ввод №1) | 29993206 | 6474 | 6644 | 170 | 40 | 6800
Квартиры (Ввод №2) | 29993506 | 8297 | 8533 | 236 | 60 | 14160
Офисы № 1,2,3,4,5,6,7,9 | 29993527 | 3442 | 3517 | 75 | 20 | 1500
Электрощитовая № 2 - подъезд № 3 Корпус 2 |  |  |  | 0 |  | 26315
Освещение холлов, технических помещений (*) | 29993434 | 3483 | 3576 | 93 | 10 | 930
Лифт,освещение лестнич_маршей, вентилятор машин_отделения (АВР) | 29993175 | 2424 | 2497 | 73 | 15 | 1095
Квартиры (Ввод №1) | 29993086 | 1772 | 1814 | 42 | 40 | 1680
Квартиры (Ввод №2) | 29993400 | 3319 | 3395 | 76 | 30 | 2280
Офисы № 9,12,13,18,19, 19А | 29993504 | 3226 | 3323 | 97 | 20 | 1940
Электрощитовая № 3 - подъезды №4 и №5 Корпус 2 |  |  |  | 0 |  | 7925
Освещение холлов, технических помещений (*) | 29993452 | 6354 | 6471 | 117 | 10 | 1170
Лифты,освещение лестнич_маршей, вентиляторы машин_отделений (АВР) | 29993531 | 1820 | 1849 | 29 | 15 | 435
Квартиры (Ввод №1) | 29993455 | 4433 | 4561 | 128 | 40 | 5120
Квартиры (Ввод №2) | 29993405 | 5645 | 5783 | 138 | 30 | 4140
Офисы № 10,11,14,15,16, 17, 6А, 4А | 29993524 | 5577 | 5687 | 110 | 20 | 2200
[5 empty] | Итого: | 13065
[5 empty] | Всего: | 47305
Корпус 6 (прав.) | 28737396 | 138266 | 140898 | 2632 | 1 | 2632
-- // -- (лев.) | 29211536 | 115304 | 118959 | 3655 | 1 | 3655
[5 empty] | Итого: | 6287
Потребители | Номер счетчика | Показания счетчика на конец месяца |  | Разность показаний | Коэф-т трансфор. | Расход электро-энергии
|  | предыдущ. | расчетного
Корпус 7
ВНС Ввод №1(лев.) | 29993313 | 1631 | 1688 | 57 | 30 | 1710
ВНС Ввод №2 (правый) | 29993194 | 1814 | 1861 | 47 | 30 | 1410
ИТП Ввод №1(лев.) | 29993646 | 8303 | 8438 | 135 | 30 | 4050
ИТП Ввод №2 (правый) | 29993290 | 5745 | 5955 | 210 | 30 | 6300
Электрощитовая корпус 1 |  |  |  |  | Итого: | 13470
Освещение холлов, технических помещений (*) | 29993213 | 8566 | 8797 | 231 | 15 | 3465
Лифты,освещение лестнич_маршей, вентиляторы машин_отделений (АВР) | 29993517 | 1218 | 1242 | 24 | 60 | 1440
Квартиры (Ввод №1) | 29116365 | 12420 | 12771 | 351 | 60 | 21060
Квартиры (Ввод №2) | 29993350 | 10167 | 10459 | 292 | 80 | 23360
Офисы № 1,2,3,4,5,6,7,9 | 29993469 | 5175 | 5211 | 36 | 40 | 1440
[5 empty] | Итого: | 50765
Потребители | Номер счетчика | Показания счетчика на конец месяца |  | Разность показаний | Коэф-т трансфор. | Расход электро-энергии
|  | предыдущ. | расчетного
Корпус 3 Гараж | 29993615 | 5734 | 5865 | 131 | 40 | 5240
| 29993962 | 3614 | 3698 | 84 | 20 | 1680
| 29993111 | 754 | 776 | 22 | 80 | 1760
Насосная пожаротушения | 32358499 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
| 32358505 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
[5 empty] | Итого: | 8680
Всего по Жилкомплексу | 126507
Из них на Офисы | 13367
Из них Жилье | 78600
Из них Гараж | 8680
Из них ОДН, ИТП и ВНС | 25860
Председатель правления ТСЖ "ДУБКИ"
_______________________ Хольнов А.И.

## корп. 3
Май 2020 года
Расчет возмещения стоимости коммунальных услуг по гаражу
№№ | Коммунальная услуга | Кол-во | тариф, руб. | Итого, рубли
1 | Электроснабжение, кВт/ч | 8680 | 3.89 | 33765.2
2 | ОДН электроснабжение | 3194.2804 | 3.89 | 12425.7508
3 | Холодное водоснабжение, куб.м. | 1 | 26.99 | 26.99
4 | Горячее водоснабжение, куб.м. | 0 | 157.32 | 0
5 | Водоотведение, куб.м. | 1 | 32.42 | 32.42
6 | ОДН холодное водоснабжение | 6 | 26.99 | 161.94
7 | ОДН горячее водоснабжение | 6 | 157.32 | 943.92
8 | ОДН водоотведение | 11 | 32.42 | 356.62
9 | Теплоснабжение, Гкал | 0 | 2266.69 | 0
10 | Электроэнергия ИТП, кВт/ч | 0 | 3.89 | 0
Распределение расходов на коммунальные услуги по 310 гаражам
В расчете на 1 гараж |  |  |  | 153.9124

## Справка по ОПУ и ИПУ
СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ потребление коммунальных услуг в здании по адресу г.Химки, ул.Лавочкина, д.13 май 2020г.
Код постав. | Вид коммунальной услуги | Ед.измерен. | Текущие показания общедомового прибора учета | Суммарный объем коммунальных услуг
|  |  |  | в помещениях дома |  | на общедомовые нужды
|  |  |  | по ИПУ | по нормативу
02 | Отопление | Гкал | 94800.77 | 320.58
02 | Подогрев холодной воды для нужд горячего водоснабжения | Гкал |  | 61.2484 | 28.7666 | 2.0196
03 | Холодная вода для нужд горячего водоснабжения | куб.м. |  | 1200.95 | 564.05 | 39.6
03 | Холодное водоснабжение | куб.м. | 97341 | 1626.3 | 1065.75 | 39.6
03 | Водоотведение | куб.м. |  | 2827.2 | 1629.8 | 79.2
04 | Электроснабжение | кВт/ч |  | 95307 | 1907 | 22505